**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**С 18.01.201г. по 25.01.2018г.**

1. Проверено счётчиков - 10

2. Опломбировано счётчиков - 35 3. с. с.Алфёрово – перелив на скважине (регулировка)

4. с.Ср.Сайдыс –нет воды(сгорел насос на скважине Г4/86)

5. с.Алфёрово ул Пушкина 16 – отогрев трубы на скважине № Г13/79.

6. с.Сайдыс ул.Центральная 16 – замена насоса на скважине №Г4/86

7. с.Алфёрово ул Пушкина 16 – отогрев трубы на скважине № Г13/79.

8. с.Алфёрово ул Заречная 8 – отогрев колонки.

9. с.Майма СПТУ – обследование водопровода.

10. с.Майма СПТУ-49 – отогрев водопровода в угольной котельной №20 (замена 15 метров на п/э диаметром 32 мм, установка крана на 20мм).

11. с.Дубровка –отогрев скважины №Г19/78.

12. с. Алфёрово ул.Молодёжная 21 – отогрев колонки.

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25