**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 31.05.2018г. по 07.06.2018г**

1. Проверено счётчиков – 2 шт.2. Опломбировано счётчиков – 10 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – 3шт.

**Инциденты**

1. с. Майма ул. Механизаторов 6 –отключили воду в УК «Майминское» (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

2. с. Соузга Школа - установка ёмкостей для воды (1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль Газель)

3. с. Урлу-Аспак ул. Лесхозная – включение насоса. Нет одной фазы(1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Озерное ул. Заречная 7А – устранение утечки. Сорвало кран в колодце диаметр 63мм (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Майма ул. Ленина 48 – отключили летний водопровод (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Озерное ул. Заречная 2А –откачка воды в колодце. Чистка колодца (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Майма ул. Ленина 60 – подключили в колодце (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с.Майма ул. 50 лет Победы – ограничение подачи воды на ООО «Биотехнологии» (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Майма ул. Ленина 5А – устранение утечки. Лопнула труба п/э диаметром 32 мм (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

10. с. Майма ул. Партизанская 27- обследование водопровода (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

11. с. Озерное ул. Солнечная 7 –устранение утечки. Сорвало врезку (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

12. с. Майма ул. Березовая 32 – обследование водопровода (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

13. с. Верх - Карагуж ул. Вторая Пятилетка д.18 – устранение утечки в колодце. (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25