**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 1.03.2018г. по 7.03.2018г.**

1. Проверено счётчиков - 2

2. Опломбировано счётчиков - 5

**Инциденты**

1. с. Алфёрово ул. Алалушинская 16 - восстановление колонки (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

2. с. Алфёрово ул. Молодежная 42 - восстановление колонки (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

3. с. Майма ул. Шукшина 32 – обследование водопровода, труба диаметром 20 мм забилась песком, из за не качественного соединения с магистральной трубой (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Майма ул. Заводская 43 – утечка в колодце, откачка , обследование, утечка за колодцем (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

5. с. Майма ул. Заводская 43 - устранение утечки. Раскопка, ремонт, засыпка (бригада 4 человека, 4 часа работы, автомобиль ГАЗ, экскаватор)

6. с. Озерное - замена счётчика на скважине ГЛК (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Подгорное ул. Магистральная – запуск новой скважины (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Майма ул. Автомобилистов 3 - устранение утечки в подвале. Сорвало кран (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

10. с. Майма ул. Березовая 29 – отогрев колонки (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

11. с. Майма ул. Трудовая 15 – отогрев колонки (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

12. с. Майма ул. Алтайская 39/1,35,37 –обследование водопровода. Вода есть, но малое давление (бригада 3 человека, 1 часа работы, автомобиль ГАЗ)

13. с. Алфёрово пер. Полевой 6 – устранение утечки в колодце. Сорвало кран (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

14. с. Майма ул. Олимпийская 18 – устранение утечки. Замена шарового крана (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

15. с. Майма ул. Заводская 43 – обследование водопровода. Замерзла от колодца до дома (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

16. с. Майма ул. Майская д. 13 – замена крана и устранение утечки (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

17. с. Озерное ул. Водопроводная – раскопка семи колодцев, очистка (экскаватор, бригада 3 человека, 5 часов работы, автомобиль УАЗ)

18. с. Майма ул. Алтайская 57 – устранение утечки в колодце (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

19. с. Майма пер. Береговой 19 – установили люк на колодце (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

20. с. Озерное пер. Озерной д. 3,5. – отключение. Обнаружена утечка на врезках (бригада 3 человека, 6 часов работы, автомобиль ГАЗ)

21. с. Майма ул. Целинная 22 – отогрев в колодце (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

22. с. Майма ул. Целинная 24 – отогрев в колодце (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

23 с. Озерное - выявление утечки (бригада 3 человека, 10 часов работы, автомобиль УАЗ)

24. с. Подгорное - включение новой скважины (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

25. с. Майма ул. Подгорная 51 – отогрев колонки (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

26. с. Майма ул. Трудовая 15 – отогрев колонки (бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль ГАЗ)

**Аварии - 0**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25