**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 21.03.2018г. по 28.03.2018г**

1. Проверено счётчиков - 152. Опломбировано счётчиков - 14

**Инциденты**

1. с. Майма ул. Пер.Северный – устранение утечки в колодце, чистка колодцев, попытались установить трубу п/э меньшего диаметра ( 2 бригады 6 человек, 14 часов работы, автомобиль ГАЗ, УАЗ)

2. с. Майма ул. Папардэ 21 – замена задвижки в колодце ( 1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль ГАЗ)

3. с. Майма ул. Папардэ 21 – замена задвижки в колодце ( 1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль ГАЗ)

4. с. Майма пер. Майминский 10 – устранение утечки в колодце. Замена крана ( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

5. с. Майма ул. Папардэ 17 –обследование водопровода. Сгнил тройник в ограде у потребителя. Замена крана в колодце ( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

6. с. Майма ул. Алтайская 45а – обследование водопровода. Замерзла на территории Авто разборки ( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

7. с. Майма пер. Майминский 10 – устранение утечки в колодце. Замена крана ( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

8. с. Майма ул. Нагорная 7/1 – устранение утечки. Лопнула труба п/э, замена трубы ( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Майма пер. Механизаторов 3,5,6 – раскопка и очистка колодцев ( 2 бригады, 6 человек, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ, УАЗ, Экскаватор)

10. с. Майма ул. Центральная 21 – ремонт колонки. Откачка ( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

11. с. Майма ул. Алтайская 31 – обследование водопровода определение утечки ( 1 бригада, 3 человека, 1 часа работы, автомобиль ГАЗ)

12. с. Майма ул. Алтайская 3 – обследование качества воды ( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

13. с. Соузга ул. Зеленая 6 – хлорирование скважины( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

14. с. Карасук – сгорел насос на скважине. ( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

15. Ежемесячный контроль показаний по электроэнергии, по всем скважинам(2 человека, 8 часов работы, автомобиль ВАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25