**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**С 8.02.201г. по 15.02.2018г.**

1. Проверено счётчиков - 4

2. Опломбировано счётчиков - 16

3. с. Майма ул. Целинная 15 - устранение утечки в колодце (сгнила резьба на кране )

4. с. Майма ул. Алгаирская 50 – отогрев колонки.

5. с. Майма ул. Зелёная 60 – отогрев колонки.

6. с .Майма ул. Трудовая 35 – отогрев колонки.

7. с. Майма ул. Алтайская 66 – чистка колодца.

8. с. Майма ул. Советская 66 – подключили ФАП.

9. п. Алфёрово ул. Горная 2 – устранение утечки в колодце .

10. с. Майма ул. Трудовая 15 – отогрев колонки.

11. с. Майма ул. Лесная 35 – отогрев колонки.

12. с.Майма ул. Партизанская 23- отогрев колонки.

13. с. Кызыл-Озёк пер. Новый – скважина № Г 26/82 (регулировка ЭКМ)

14. с. Майма ул. Партизанская д.12 – отогрев в колодце (отогреть не удалось, замерзла в водопроводе).

15. с. Майма ул. Партизанская 27/1 – осмотр водопровода.

16. с. Майма пер. Береговой 3 Спортзал Школы № 1 – устранение порыва от колодца до спотзала (раскопка, установили хомут, подключение, полностью сгнила труба, замена крана в колодце)

17. с. Майма ул. Алтайская 66 – чистка колодца (откачка воды ), замена 4 кранов.

18. с. Майма пер. Береговой 3 Спортзал Школы № 1 – раскопка до фундамента здания, замена трубы на новую.

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25