**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 12.04.2018г. по 19.04.2018г**

1. Проверено счётчиков – 17 шт.2. Опломбировано счётчиков – 15 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – 32 шт.

**Инциденты**

1. с. Майма ул. Партизанская 21/2 – обследование водопровода. Замер давления в колодце, замер в доме у абонента. ( 1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

2. с. Майма ул. Партизанская 27 – обследование водопровода. Замер давления в колодце, замер в доме у абонента. ( 1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

3. с. Майма ул. Еландинская 10- устранение утечки в колодце. Сорвало кран на врезке, замена на новый. ( 1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Майма ул. Заречная 4 кв. 2- устранение утечки в колодце. Сорвало кран на врезке, замена крана ( 1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Майма ул. Согласия 42 - устранение утечки. Лопнула подводящая труба в земле, закрыли врезку.( 1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Майма остров Пихтовый – замена пускателя на скважине № 3/93 .( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

7. с. Алфёрово ул. Улалушинская 21- устранение порыва на центральном водопроводе ( 1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль ГАЗ, Экскаватор)

8. с. Соузга ул.Зеленая , Детский сад, Школа - ремонт и обслуживание фильтров ( 1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Майма ул.Мира - законсервировали четыре скважины( 1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль ГАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25