**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 14.03.2018г. по 21.03.2018г.**

1. Проверено счётчиков - 8

2. Опломбировано счётчиков - 13

**Инциденты**

1. с. Майма ул. Алтайская 43а – отогрев в колодце. Вылито 700 литров кипятка, отогреть не удалось (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

2. с. Майма ул. Зеленая 21,23,24 – отогрев в колодце. Вылито 700 литров кипятка, отогреть не удалось (бригада 3 человека, 4 часа работы, автомобиль ГАЗ)

3. с. Озерное – проверка показаний счетчика, подключение домов по ул. Озерной на один час для подпитки отопления (бригада 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Подгорное ул. Полевая 7 ул. Зеленая 19,21 – отогрев центрального водопровода диаметром 110мм. Вылито 1400 литров кипятка, отогреть не удалось (бригада 3 человека, 8 часов работы, автомобиль ГАЗ)

5. с. Майма ул. Шукшина 32 – установили счетчик , переделали врезку (бригада 3 человека, 5 часов работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Кызыл – Озек ул. Советская Библиотека – устранение утечки в здании. Порвали трубу на вводе в здание, закрыли кран в колодце (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Майма ул. Нагорная 7 кв. 2 – устранение утечки на вводе. Установили две муфты диаметром 20 мм(бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Озерное ул. Шефера 8 – отогрев водопровода. Отогреть не удалось(бригада 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Озерное ул. Центральная 20 – отогрев водопровода. Колодец установлен в стороне от основной трубы, отогреть не смогли (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

10. с. Озерное ул. Светлая 6 –произвели врезку (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

11. с. Усть – Муны ул. Сосновый бор 6 - отогрев скважины № Г 2/89 (бригада 3 человека, 3 часа работы, автомобиль ГАЗ)

12. с. Алфёрово ул. Молодёжная 13 – отогрев колонки(бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

13. с. Майма ул. Ленина 60а – устранение утечки в колодце (бригада 3 человека, 4 часа работы, автомобиль ГАЗ)

14. с. Майма ул. Советская 60 – отключение в колодце (бригада 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25