|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория заявки | Название технического места | Содержание работ | Просимая дата отключения | Просимое время отключения | Просимое время включения |  Адреса  |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 | устан. ПУ по Тех. пр. | 15.06.2021 | 10:00:00 | 16:00:00 | Майма Алтайская 2-40 пер .Заречный |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-2 | устан. ПУ по Тех. пр. | 15.06.2021 | 10:00:00 | 16:00:00 | Майма Ленина 15-43 по нечетной стороне  |
| План | Л-20-16 Озерное | Замена опоры №111/138-111/55 | 15.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | с Карым |
| План | ТП-14-23-3 | Ремонт фундамента ТП | 15.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | Майма Нагорная 29 |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-32 | устан. ПУ по Тех. пр. | 16.06.2021 | 10:00:00 | 16:00:00 | Майма ул.Немцева , |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20-11-14 | устан. ПУ по Тех. пр. | 16.06.2021 | 10:00:00 | 16:00:00 | Соузга Трактовая 54-90 по чётной стороне  |
| План | Л-14-21 Кировская | Замена опоры №101/7 | 16.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | Майма  |
| План | ТП-14-21-4 | Замена Фундамента ТП | 16.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | Майма Нагорная 29 |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-11-14 | устан. ПУ по Тех. пр. | 17.06.2021 | 10:00:00 | 16:00:00 | Соузга Подгорная ,Лесная ,пер.Соновый  |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-32 | устан. ПУ по Тех. пр. | 17.06.2021 | 10:00:00 | 16:00:00 | Майма ул ,Демьянова  |
| План | ТП-1-8-13 | замена силового транс-ра 10/0,4кВ | 17.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | с Кызыл-Озёк ул .Ипподромная ,Зелёная  |
| План | ТП-1-8-7 | замена силового транс-ра 10/0,4кВ | 17.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | с Кызыл-Озёк ул. Советская 94 |
| План | Л-1-8 Кызыл-Озек | Замена опоры №145/2 | 17.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | с Кызыл-Озёк..Карасук  |
| План | Л-20-16 Озерное | Замена опоры №111/138-111/55 | 17.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | с Карым |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-8-13 | оп№1-20 зам.пров.на СИП,уст.ОПН, | 18.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | с Кызыл-Озёк ул. Ипподромная |
| План | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-39 | замена промежут.оп.№5/4/1,5/5 | 18.06.2021 | 10:00:00 | 17:30:00 | Майма ул Лесная  |