**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 25.04.2018г. по 3.05.2018г**

1. Проверено счётчиков – 5 шт.2. Опломбировано счётчиков – 3 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – шт.

**Инциденты**

1. с. Карлушка скважина № Г 17/90 – установка счетчика (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

2. с. Дубровка скважина № Г 19/78 – установка счетчика (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

3. с. Майма Алгаир – установка счетчика (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Майма ул. Энергетиков скважина № Г 36/88 – установка счетчика (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Майма ул. Трудовая 8 – открыли кран в колодце (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Майма ул. Берёзовая – устранение утечки в колодце. Откачка, закрыли врезку (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25