# О плановых отключениях с 11 по 17 июля 2019 г.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Черемшанка, т.базы | 11.07 | 10:00-14:00 | Подключение разъединителя, демонтаж опоры в пролете оп№138-оп№117, с откл. Л-20-11, Р-20-11-17, вкл. СП-14-10-1 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 11.07 | 10:00-17:00 | Выправка опор №378/1, №385, с откл. Л-1-12, Р-1-12-1 |
| Л-14-14 «ХПП» | Энергетиков (ОМОН, Изолятор), Зональная, Алтайская начало | 11.07 | 09:00-17:30 | Замена провода на СИП |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Карасук | 12.07 | 09:00-17:30 | зам.оп.№271,290,291,294, с откл.СП 1-8-2. |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 12.07 | 10:00-17:30 | Замена опор №111/100-111/137, с откл. Р 20-16-3, Установка РИСЭ на ТП20-16-4 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 17.07 | 10:00-13:30 | Устан.устройств для наложения ПЗ |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 15.07 | 09:00-17:30 | зам.оп.№111/100-111/137, откл.Р 20-16-3,подкл.ДГУ ТП 20-16-4 |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, п.Катунь, с.Дубровка | 15.07 | 09:00-17:30 | Устан.устройств для наложения ПЗ в пролете оп№15-№170, |
| Л-14-6 «Водозабор» | с.Подгорное, Водозабор, ТБО, Глухарева, Карьерная, Кировская, Партизанская-2 | 16.07 | 13:00-15:00 | Выправка опор №112-119. |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Барангол | 16.07 | 09:30-13:30 | Разборка шлейфов на оп№505, с откл. Р-20-4-3 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 16.07 | 09:00-17:30 | зам.оп.№111/100-111/137, откл.Р 20-16-3,подкл.ДГУ ТП 20-16-4 |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное, с.Карым | 17.07 | 10:00-17:30 | Устан.устройств для наложения ПЗ |