Плановые отключения с 18 по 31 марта 2019г

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-14-7 «ГЭСстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Демьянова, Ул.Прибрежная, Ул.Тихая, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная, Ул.Ленина, Ул.Сырзаводская, ул.Набережная) | 18.03 | 13:00-17:00 | Монтаж КТП-14-7-41 от оп№35 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 18.03 | 11:30-15:30 | Замена опор№1-46 замена провода, с откл Р 20-11-4 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, | 18.03 | 10:00-17:00 | Замена опор№1-46 замена провода, с откл Р 20-11-17 |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка | 19.03 | 11:00-16:00 | Монтаж разъединителя Оп №38/17/8, монтаж, с откл Р 14-25-2 |
| Л-1-23 Алферово | с. Алфёрово | 19.03 | 10:00-15:00 | Замена оп№335/1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 19.03 | 11:00-16:00 | Замена опор№1-46 замена провода, с откл Р 20-11-4 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (ул.Зеленая,Алгаирская) | 20.03 | 11:00-15:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-14-15, с откл Р-14-15-4 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 20.03 | 11:00-16:00 | Установка РИСЭ ТП-1-12-6 |
| Л-1-23 «Алферово» | с. Алфёрово | 20.03 | 10:00-15:00 | Замена оп№335/1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 20.03 | 11:00-16:00 | Замена опор№1-46 замена провода, с откл Р 20-11-4 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 21.03 | 11:00-16:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-12 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина, Ул.Социалистическая, Ул.Октябрьская, Пер.Спортивный. | 21.03 | 08:30-18:30 | монтажСИПоп144/4-144/5врезкаТП-14-21-17, демонтаж шлейфа на оп 144/1 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Демьянова, Ул.Прибрежная, Ул.Тихая, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная, Ул.Ленина, Ул.Сырзаводская, ул.Набережная) | 21.03 | 08:30-18:30 | демонтаж шлейфа на оп 144/1 Л-14-21 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 27.03 | 10:00-16:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-12, установка РИСЭ ТП-1-12-6 |