**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 21.06.2018г. по 28.06.2018г**

1. Проверено счётчиков – 30 шт.2. Опломбировано счётчиков – 6 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – 14шт.

**Инциденты**

1. с. Майма ул.50-лет Победы – копка траншеи, укладка трубы (1 бригада, 3 человека, 9 часов работы, Экскаватор)

2. с. Майма ул. Спортивная 20- устранение утечки(1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

3. с. Майма ул. Жилмассив Алгаир 3А, 40.7Б – обследование водопровода, замер давления(1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Майма ул. Источная 26 – устранение утечки (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Майма ул. Целинная 6 – устранение утечки в колодце. Замена крана (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Кызыл –Озек ул.Гагарина 12 – замена крана в колодце (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Кызыл –Озек пер. Целинный 1/1 - открыли кран в колодце(1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Майма ул.50-лет Победы, ул. Цветочная 5, ул. Мира 30-обследование водопровода (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, УАЗ)

9. с. Майма ул. Заводская 81 – открыли кран. Был закрыт потребителем (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, УАЗ)

10. с. Кызыл – Озёк ул. Дружбы 5 – подключение абонента(1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

11. с. Кызыл – Озёк пер. Верхний 5 - подключение абонента(1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

12. с. Кызыл – Озек ул. Центральная 8 – устранение утечки. Лопнул кран (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, УАЗ)

 13. с. Майма ул. Жилмассив Алгаир - подключение абонента(1 бригада, 3 человека, 1 час работы, УАЗ)

14. с. Майма ул. Энергетиков 6 - подключение абонента(1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

15. с. Майма ул. Заборского 22 - подключение абонента. Чистка колодца (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, УАЗ)

16. с. Озерное –прокладка водопровода (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, УАЗ)

17. с. Озерное - подключение абонента (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, УАЗ)

18. п. Алфёрово ул. Заречная 11 - (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

19. с. Озерное ул. Автомобилистов д.3 – перекрыли кран в колодце (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, УАЗ)

20. с. Озерное –прокладка водопровода (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, УАЗ)

21. с. Озерное ул. Центральная кв.2 - подключение абонента (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, УАЗ)

22. с. Майма ул. Трудовая 45 –устранение порыва в колодце (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

23. с. Верх – Карагуж ул. Нагорная – замена пускателя , замена реле, на скважине (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, УАЗ)

24. с. Озерное –прокладка водопровода (1 бригада, 3 человека, 9 часов работы, УАЗ)

25. с. Майма ул. 50 лет Победы - подключение абонента (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, УАЗ)

26. с. Подгорное Озеро – установка предохранительных решеток (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

27. с. Верх – Карагуж ул. Нагорная –замена реле, на скважине (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

28. с. Майма ул. Нагорная 1 – устранение утечки. Замена крана(1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

29. с. Озерное – ремонт водопровода (1 бригада, 3 человека, 10 часов работы, УАЗ)

30. с. Майма ул. 50 лет Победы - установка счетчиков (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, ГАЗель)

31. с. Майма пер. Северный 4 – устранение утечки (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, ГАЗель)

32. с. Карлушка ДНП « Майминское» –устранение утечки (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, ГАЗель)

33. с. Майма ул. Подгорная 37 – замер давления в водопроводе (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, ГАЗель)

34. с. Майма ул. Нагорная ООО «Майма-Молоко» - устранение утечки(1 бригада, 3 человека, 1 час работы, ГАЗель)

35. с. Майма ул. Жилмассив- Алгаир д. 3- установка счетчика. Откачка колодца (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, УАЗ)

36. с. Майма ул. Нагорная 2 – обследование водопровода (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, ГАЗель)

37. с. Майма ул. Энергетиков 1 – обследование водопровода (1 бригада, 3 человека, 1 час работы, ГАЗель)

38. с. Озерное - подключение нового водопровода. Новой перемычки (1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, ГАЗель)

39. с. Кызыл – Озёк ул. Дружбы д. 2 – подключение абонента (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

 40. с. Кызыл – Озёк ул.Иподромная – перекрыли кран в колодце (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

41. с. Озерное – подключение нового водопровода (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, УАЗ)

42. с. Майма Алгаир 2 – ремонт скважины (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, УАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25