**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**С 28.12.2017г. по 10.01.2018г.**

1. Проверено счётчиков - 6 2. с.Подгорное - ревизия колодцев и водопровода.

3. с.Соузга ул Зелёная – устранение порыва ( раскопка, установка бандажа на трубу 100 мм, засыпка)

4. с.Усть –Муны ул.Садовая 5 – устранение утечки в колодце.

5. с.Усть –Муны ул.Сосновый бор 9а – отогрев скважины № Г2/89.

6. с.Александровка ул.Центральная 42 – устранение утечки в колодце.

7. с.Александровка ул.Центральная 24 – отогрев колонки.

8. с.Соузга ул.Зелёная – отогрев скважины .

9. с.Усть –Муны ул.Сосновый бор 9а – отогрев скважины № Г2/89. 10. с.Урлу –Аспак ул.Майминская 7 – отогрев колонки.

11. с.Урлу –Аспак ул.Куюмская 5 – отогрев колонки.

12. с.Александровка ул.Центральная 42 – устранение утечки в колодце (замена подставки )

13. с.Александровка ул.Центральная 16 – отогрев колонки.

14. с.Алфёрово ул.Молодежная 21 – отогрев колонки.

15. с.Усть –Муны ул.Сосновый бор 9а - утепление скважины № Г2/89.

16. . с.Соузга ул.Зеленая - подключение скважины (отключали эл.энергию)

17. с.Соузга ул.Зеленая - отогрев двух колонок.

18. с.Алфёрово ул.Луговая – отогрев колонки.

19. с.Майма ул.Советская 65 - обследование водопровода( замёрзла в подвале)

20. с.Майма ул. Заводская 44 - обследование водопровода( замёрзла в фундаменте)

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 23-3-92