**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**С 15.02.201г. по 22.02.2018г.**

1. Проверено счётчиков - 60

2. Опломбировано счётчиков - 15

3. с. Майма пер. Береговой 3 Спортзал Школы № 1 – Раздолбили отмостку, пробили пол, завели трубу в здание (подключение, за копка траншеи)

4. с. Майма ул. Поселковая 34 – устранение утечки в колодце ( откачка воды, замена двух кранов)

5. с. Майма ул. Трудовая 15 - отогрев колонки.

6. с. Майма ул. Зеленая 60 – отогрев колонки ( отогрели колодец, замерзла в трассе)

7. с. Майма ул. Зеленая 2 – отогрев колонки

8. с. Кызыл –Озек ул. Еландинская 21 – откачали четыре колодца (утечку обнаружить не удалось )

9. с. Майма ул.Алтайская 31 – отогреть не удалось. 10. с. Подгорное новая скважина – замерзла ( краны, лампа, нет двух фаз.)

11. с. Урлу – Аспак ул. Куюмская 21 – снесли колонку (сломали подставку, оторвало врезку, устранили утечку, колонку заглушили )

12. с. Майма Катунский водозабор - срезало вал на насосе (переставили насос)

13. с. Алферово скважина № 13/79 ул. Пушкина 16 – подключение насоса.

14. с. Майма ул. Катунская 2/4 – утечку в колодце не обнаружили

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25