Информация  по  источникам  водоснабжения

МУП «Кристалл» МО «Майминский район»

с 21.03.2018г. по 28.03.2018г

1.  Проверено  счётчиков - 15                                                                                                                        2.  Опломбировано  счётчиков - 14

Инциденты

1.  с. Майма  ул. Пер.Северный  – устранение утечки  в колодце,  чистка колодцев,  попытались   установить   трубу  п/э  меньшего    диаметра                      ( 2 бригады  6 человек, 14 часов  работы,  автомобиль  ГАЗ, УАЗ)

2. с. Майма  ул. Папардэ 21 – замена  задвижки  в колодце ( 1 бригада,  3 человека,  6 часов  работы,  автомобиль  ГАЗ)

3. с. Майма  ул. Папардэ 21 – замена  задвижки  в колодце ( 1 бригада,  3 человека,  6 часов  работы,  автомобиль  ГАЗ)

4. с. Майма  пер. Майминский  10 – устранение  утечки  в колодце. Замена  крана  ( 1 бригада,  3 человека,  2  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

5. с. Майма  ул. Папардэ 17 –обследование водопровода. Сгнил  тройник  в ограде у потребителя. Замена  крана  в колодце ( 1 бригада,  3 человека,  2  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

6. с. Майма  ул. Алтайская 45а – обследование водопровода. Замерзла  на территории  Авто разборки ( 1 бригада,  3 человека,  2  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

7. с. Майма  пер. Майминский  10 – устранение  утечки  в колодце. Замена  крана  ( 1 бригада,  3 человека,  2  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

8. с. Майма  ул. Нагорная 7/1 – устранение  утечки. Лопнула труба  п/э, замена трубы ( 1 бригада,  3 человека,  2  часа работы,  автомобиль  УАЗ)

9. с. Майма  пер. Механизаторов 3,5,6  – раскопка  и  очистка  колодцев ( 2 бригады,  6 человек,  2  часа работы,  автомобиль  ГАЗ, УАЗ, Экскаватор)

10. с. Майма  ул. Центральная 21 – ремонт колонки. Откачка ( 1 бригада,  3 человека,  3  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

11. с. Майма ул. Алтайская 31 – обследование  водопровода  определение утечки ( 1 бригада,  3 человека,  1  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

12. с. Майма  ул. Алтайская 3 – обследование  качества  воды ( 1 бригада,  3 человека,  3  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

13. с. Соузга  ул. Зеленая 6 – хлорирование  скважины( 1 бригада,  3 человека,  3  часа работы,  автомобиль  УАЗ)

14. с. Карасук – сгорел  насос  на  скважине. ( 1 бригада,  3 человека,  3  часа работы,  автомобиль  ГАЗ)

15.  Ежемесячный  контроль  показаний  по электроэнергии, по  всем скважинам(2 человека,  8  часов  работы,  автомобиль  ВАЗ)

Аварии

Исп. Могильников А.В.                                                                                                                                                                                            Тел. 838844 21-3-25