**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 29.03.2018г. по 4.04.2018г**

1. Проверено счётчиков - 112. Опломбировано счётчиков - 13

**Инциденты**

1. с. Майма ул. Алтайская 31 –устранение утечки. Раскопка, ремонт, засыпка ( 1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор)

2. с. Подгорное ул. Полевая 22,24,26 – отогрев центральной трубы диаметром 110 мм. Отогреть не удалось ( 1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, автомобиль ГАЗ)

3.с. Подгорное ул. Полевая 22,24,26 – отогрев центральной трубы диаметром 110 мм. Отогреть удалось только 100 метров, оставшиеся 25 метров отогреть нет технической возможности ( 1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, автомобиль ГАЗ)

4. с. Карасук – замена сгоревшего насоса на скважине, на новый ( 1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль УАЗ, Кран 6 часов)

5. с. Майма ул. Поселковая 6 – устранение утечки в колодце, замена крана

( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль ГАЗ)

6. с. Майма ул. Центральная 30 – отогрев центрального водопровода диаметром 40 мм, замер давления(0,9 кг/см2). Выезд по жалобе вместе с прокуратурой( 1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль ГАЗ,УАЗ)

7. с. Майма ул. Зональная 6,8 – отогрев трубы, отогреть не удалось ( 1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Майма ул. Ленина 38,34 , ул. Механизаторов 3,5,6 – замена двух задвижек на затворы. Устранение порыва, раскопка , замена трубы п/э длинной 2 м., установка соединительных муфт, засыпка( 1 бригада, 3 человека, 12 часа работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 7 часов)

9. с. Карасук – замена насоса на скважине. Установили ЭКО - 4( 1 бригада, 5 человек, 5 часов работы, автомобиль УАЗ, Автовышка)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25