Общество Ограниченной Ответственностью

«ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК

ЭНЕРГО»

Согласовано:                                                      Утверждаю:                                              Глава администрации

МО «Майминский район»                                 Председатель Комитета по тарифам РА

Е.А. Понпа_____________                                В.В. Кичинеков _____________

«____»_____________ 2016 г.                               «____»_____________  2016 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

НА 2016 — 2026 г.г.

ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО»

Паспорт

инвестиционной программы по строительству и модернизации газовых котельных на территории муниципального образования «Майминский район»

ООО«ДАБЛ-Ю КЭЙВОСТОК ЭНЕРГО»

(наименование регулируемой организации)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО«ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 649100 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 – 2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙВОСТОК ЭНЕРГО» Т.Н.Яимов |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (8-38822) - |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Комитет по тарифам РА |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Комитета по тарифам РА Кичинеков В.В. |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | (8-38822) 6-25-14 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Майминского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина № 22 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Е.А. Понпа |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (8-38844) -22242 |

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» на 2016-2026 годы». (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | − Федеральный закон от 30.01.2004 г. №1210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; -Инициатива инвестора-Решение Учредителя ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» о строительстве и модернизации газовых котельных на территории Муниципального образования «Майминский район» на период 2016-2026 годы» |
| Цели программы | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майминский район» в части строительства и модернизации газовых котельных |
| Задачи программы | − Достижение баланса интересов поставщиков и потребителей услуг, путем установления тарифов с учетом инвестиционных составляющих в тарифах ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО», необходимых для реализации производственной и инвестиционной программ и обеспечения доступности услуг, оказываемых котельными № 3, 9, 10, 11,12, 16, 23. − Повышение надежности и качества работы систем теплоснабжения. − Повышение экономической эффективности производства тепловой энергии за счёт внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. - Улучшение экологической ситуации региона за счет снижения негативных воздействий на окружающую среду. − Создание условий перспективного развития территории района. |
| Основные целевые индикаторы и показатели | Основными целевыми индикаторами и показателями программы являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: - Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт∙ч/м3); - Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал); - Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (т.у.т./м3*) - Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы ( %,Гкал в год); - Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год, % от полезного отпуска тепловой энергии); - Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год для воды **); - Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды. |
| Перечень основных мероприятий программы | -Демонтаж старых угольных котельных № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23с расчисткой территории. − Строительство газовых котельных № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23 и, после ввода их в действие, прекращение работы соответствующих угольных котельных. - Модернизация 10газовых котельных в виде диспетчеризации . |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 275,052 млн. руб. в том числе: − за счет инвестиционной составляющей в тарифе 265,052 млн. р.; − за счет бюджетного финансирования 10,0 млн. руб.; Ежегодный объем финансирования составляет : - 2016 год –25 563,55 тыс. руб.; - 2017 год – 35 749,01 тыс. руб.; –2018 год – 33 485,22 тыс. руб.; - 2019 год – 31 221,43 тыс. руб.; - 2020 год – 28 957,64 тыс. руб.; - 2021 год – 26 693,85 тыс. руб.; –2022 год – 24 430,06 тыс. руб.; - 2023 год –22 166,27 тыс. руб.; - 2024 год – 19 902,48 тыс. руб.; - 2025 год – 17 638,69 тыс. руб. -2026 год – 9 243,82 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты программы | − Снижение себестоимости услуг по производству тепловой энергии, вырабатываемой котельными № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23 ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» − Повышение КПД. − Надёжность и качество услуг. − Снижение потерь тепловой энергии. − Обеспечение минимального негативного воздействия на окружающую среду для создания благоприятной экологической обстановки микрорайона. − Улучшение экологической обстановки в Майминском районе. |

Генеральный директор ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО»                   Т.Н.Яимов

МП

Ι. Характеристика текущего состояния системы коммунальной инфраструктуры ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО»

ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО»  организация занимающаяся строительством 7 новых газовых котельных на территории МО « Майминский район».

Общая установленная мощность построенных газовых котельных по предприятию составляет 18,9 Гкал/час.

ΙΙ. Цели и задачи Программы

Целью разработки Программы является реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  2 блоками.

- Строительство газовых котельных № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23, с переключением нагрузок соответствующих угольных котельных.

- Модернизация 10газовых котельных и 7 земельных участков в виде диспетчеризации.

Задачи Программы;

- Достижение баланса интересов поставщиков и потребителей услуг, путем установления тарифов с учетом инвестиционных составляющих в тарифах ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО», необходимых для реализации производственной и инвестиционной программ и обеспечения доступности услуг, оказываемых котельными № 3, 9, 10,  10, 12, 16, 23.

- Повышение надежности и качества работы систем теплоснабжения.

- Повышение экономической эффективности производства тепловой энергии за счёт внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

- Создание условий перспективного развития территории района.

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду на территории Майминского района.

ΙΙΙ. Основные целевые показатели Программы

Основные целевые показатели, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий Программы представлены в  приложении № 2 «Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы».

Показатели надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» представлены в приложении № 4.

ΙV. Мероприятия, предусмотренные  Программой

- Строительство газовой котельной № 3. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Строительство газовой котельной № 9. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Строительство газовой котельной № 10. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Строительство газовой котельной № 11. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Строительство газовой котельной № 12. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Строительство газовой котельной № 16. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Строительство газовой котельной № 23. После ее ввода  в действие, прекращение работы  угольной котельной.

- Благоустройство газовых котельных № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23.

- Экспертиза газовых котельных № 3, 9, 10, 11, 12, 16, 23.

- Демонтаж и снос угольных котельных №3, 9, 10, 11, 12, 16, 23

- Модернизация  10 газовых котельных Майминского района в виде диспетчеризации .

- Перечень основных мероприятий программы на 2016 –2025 гг. представлены в  приложении № 1 «Инвестиционная программа ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы».

V. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составит  275 052,02 тыс. руб. в том числе:

− за счет инвестиционной составляющей в тарифе 265 052,02 тыс. р.;

− за счет бюджетного финансирования 10000 тыс. руб.;

Ежегодный объем финансирования составляет :

- 2016 год –25 563,55 тыс. руб.;

- 2017 год – 35 749,01 тыс. руб.;

–2018 год – 33 485,22 тыс. руб.;

- 2019 год – 31 221,43 тыс. руб.;

- 2020 год – 28 957,64 тыс. руб.;

- 2021 год – 26 693,85 тыс. руб.;

–2022 год – 24 430,06 тыс. руб.;

- 2023 год –22 166,27 тыс. руб.;

- 2024 год – 19 902,48 тыс. руб.;

- 2025 год –  17 638,69 тыс. руб

- 2026 год –  9243,82 тыс. руб

Финансовый план Программы представлен в приложении № 3.

VΙ.  Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается кредитными средствами банка для предусмотренных мероприятий, возврат которых формируется за счёт прибыли, направленной на инвестиции и амортизационные отчисления.

VΙΙ.  Управление  Программой  и контроль

над ходом её реализации

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы.

Текущий контроль над ходом выполнения Программы осуществляет Комитет по тарифам Республики Алтай.

Ответственные исполнители утвержденной Программы обеспечивают сдачу отчёта об исполнении инвестиционной программы за год.

Форма отчёта об исполнении инвестиционной программы  представлена в  Приложения № 5.

VΙΙΙ.  Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы по достижению показателей надёжности и энергетической эффективности,  являются показатели надёжности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения:

Показатели надёжности:

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности;

Показатели энергетической эффективности:

- Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемых с источников тепловой энергии;

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Форма отчёта о достижении плановых показателей надёжности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения   представлена в  Приложения № 6.

Генеральный директор ООО «ДАБЛ-Ю КЭЙ ВОСТОК ЭНЕРГО»               Т.Н.Яимов

М.П.