О плановых отключениях электроэнергии   в Майминском районе

с 11 по  27 мая   2021 года.

| Наименование ВЛ, ПС | Отключаемый участок (потребители) | План |  |  | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |  |
| Майминский район |  |  |  |  |  |
| Л-20-16 Озерное | Л-20-16 Озерное (Карым) | 11.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Замена анкерной опоры 111/158 ,111/155 |
| ТП-14-21-17 | ТП-14-21-17 (Майма: ул Юбилейная, Мира 3,5,7,9, пер Спортивный ) | 11.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Кап ремонт ктп 10/0,4кВ |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-50 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-50 (Майма: ул. Глухарева ) | 11.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Установка ПУ |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-47 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-47 (Майма ул Жилмассив Алгаир 48-77) | 11.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Установка ПУ |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-10-8 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-10-8 (Соузга: ул Солнечная, Айская) | 12.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Установка ПУ оп.№5 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-7-14 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-7-14 (Майма: гаражи р-н дома Гидростроителей 29) | 12.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Установка ПУ оп.№5/2 |
| Л-14-21 Кировская | Л-14-21 Кировская (Майма: Климкина: Березовая Роща, Тенистая, Сырзаводская, Трудовая, Механизаторов, Строителей, Юбилейная, Спортивный, Мира, Ленина 30-44,60Ак1-62, Социалистическая ) | 13.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Замена РКТП 14-21-22 |
| Л-14-6 Водозабор | Л-14-6 Водозабор ( Подгорное ) | 13.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Замена РКТП 14-6-83 |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 () Кызыл Озек: Вахтинская 6-12, Окулич- Казариной, Пушкина | 14.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Установка ПУ |
| ТП-14-25-10 | ТП-14-25-10 (Дубровка: Центральная, Сибирская, Трактовая, Набережная, пер. Катунский) | 14.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Кап ремонт ТП |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12 (Майма: Славянская, Гидростроителей) | 14.05.2021 | 10:00-16:00 |  | Замена ж\б приставки оп 4 |
| ТП-14-6-82 | ТП-14-6-82 (Подгорное: Школьная, Береговая, Зеленая, Полевая, пер. Ягодный) | 17.05.2021 | 10:00-16:00 |  | кап.ремонт КТП 10/0,4кВ |
| ТП-1-8-13 | ТП-1-8-13 (Кызыл Озек: Зеленая, Ипподромная, Родниковая, пер. Родниковый) | 17.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Кап ремонт ТП, |
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-14-13 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-14-13 (Майма Энергетиков 31-50) | 18.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Замена промеж.опоры 8-19,8/4-8/6 |
| ТП-1-8-13 | ТП-1-8-13 (Кызыл Озек: Зеленая, Ипподромная, Родниковая, пер. Родниковый) | 18.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Кап ремонт ТП |
| Л-20-16 Озерное | Л-20-16 Озерное (Карым) | 18.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Зам. гол.пров на СИП пр.111/138- 111/155 |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | Л-1-8 Кызыл-Озек (Кызыл Озек, Карасук, Куташ) | 19.05.2021 | 10:00-16:00 |  | выпр.оп.№65,66,118 поперёк оси ВЛ |
| ТП-14-26-5 | ТП-14-26-5 (Майма: Энергетиков 7-13, 2-я Пушкинская 8-14) | 19.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Кап ремонт ТП |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-25 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-25 (Майма: Подгорная 2-24, Березовая ) | 19.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Выправка опор №7,11,2/6 |
| ТП-14-26-5 | ТП-14-26-5 (Майма: Энергетиков 7-13, 2-я Пушкинская 8-14) | 20.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Кап ремонт ТП |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-23-15 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-23-15 (Майма: Климкина, Стяжкина) | 20.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Выпр. оп поперек оси оп 6 |
| Л-20-16 Озерное | Л-20-16 Озерное Карым | 21.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Зам дер. 1ст оп на ж\б 111\149-111\157 |
| Л-20-16 Озерное | Л-20-16 Озерное Карым | 21.05.2021 | 10:00-17:00 |  | замен анк оп 111\155,111\158, замена |
| Л-14-7 ГЭСстрой | Л-14-7 ГЭС строй (Майма: Гидростроителей, Славянская) | 21.05.2021 | 10:00-13:00 |  | Замена мет. траверсы оп№134/4 |
| ТП-1-8-12 | ТП-1-8-12 (Кызыл Озек: Строителей, Кольцевая, Советская 114-142 четная сторона, Чкалова, Комарова, пер. Больничный) | 21.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Замена ввода ВЛ-04кВ |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-25 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-25 (Майма: Подгорная 2-24, Березовая ) | 24.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Зам ж\б приставки оп 2,3,5, выпр. опор |
| ТП-8-7-16 | ТП-8-7-16 (Майма: Заводская 190-232, Советская 146-201 ) | 24.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Кап ремонт ТП |
| ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12 (Майма: Славянская, Гидростроителей) | 25.05.2021 | 10:00-17:00 |  | замена подкоса (на дер.) |
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12 (Майма: Славянская, Гидростроителей) | 26.05.2021 | 10:00-17:00 |  | замена ЖБ приставки оп.4 |
| Л-20-16 Озерное | Л-20-16 Озерное Карым | 26.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Зам дер 1ст оп на ж\б оп №111\149- |
| Л-14-10 Соузга | Л-14-10 Соузга (Рыбалка, Соузга: Солнечная, Айская, пер. Бийский) | 26.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Рег стрелы провеса провода оп 30-31 |
| ТП-14-7-16 | ТП-14-7-16 (Майма: Октябрьская, Ленина 46-60 четная сторона, Катунская 1) | 27.05.2021 | 10:00-17:00 |  | Текущий ремонт ТП |