ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

2021 год

Оглавление

1 Общие положения	3

1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	4

2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	5

3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	5

4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	6

5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	6

6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	6

# 1 Общие положения

Перспективное топливопотребление рассчитано для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- перспективные значения потерь тепловой энергии тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов;

- перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту – УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

# 1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 1.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 |
| Всего природный газ | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 | 3223,60 |

Таблица 1.2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| Всего природный газ | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |

Таблица 1.3 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 |
| Всего природный газ | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 |

Таблица 1.4 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 |
| Всего природный газ | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 | 443,31 |

Таблица 1.5 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 9 (с. Кызыл - Озёк, Совхозная, 13) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего природный газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Из приведенных выше данных следует, что на котельной ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» не планируется увеличение потребления топлива.

Резервное топливо для котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго»– дизельное топливо.

# 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 2.1. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Таблица 2.2. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| - котельная № 9 | Дизельное топливо | 0,0700 | 0,0627 | 0,0073 |

# 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Проектным и фактическим топливом для котельной ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» является природный газ.

# 4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве газообразного топлива используется природный газ, подаваемый в общем потоке по газопроводам: Барнаул-Бийск, Новосибирск-Барнаул, Бийск-Горно-Алтайск с низшей рабочей теплотой сгорания 7900 ккал/м3.

# 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Таблица 5.1 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго»

| Топливо | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2020 году в МО Кызыл - Озёкского СП Майминского района Республики Алтай преобладающим видом топлива является газ.

# 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса в МО Кызыл - Озёкского СП Майминского района Республики Алтай останется неизменной, в таблице 5.1  показаны доли каждого вида топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии.