ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ                СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА  ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

2022 год

Оглавление

1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	3

3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	7

# 1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой системы теплоснабжения в формате электронных таблиц Excel.

Таблица 1.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО №1, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  | 100 |  | 11039,7 |  |  |
| НДС |  |  |  | 16,67 |  | 1839,95 |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 83,33 |  | 9199,75 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 11139,7 | 11139,7 | 11139,7 |
| Проект №1 модернизация котельной № 9, путем замены водогрейного котла мощностью 1 МВт/ч на котел мощностью 2 МВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 11039,7 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 1839,95 |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 9199,75 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 11039,7 |  |  |
| Проект № 2 (котельная № 9) замены запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 16,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 83,33 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

# 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты по тарифно-балансовым моделям показывают, что цены на тепловую энергию для потребителей обеспечат выполнение мероприятий, предусмотренных к реализации в схеме теплоснабжения (документы Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей») с соблюдением предусмотренных в схеме теплоснабжения целевых показателей (документ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»).

Таблица 1 Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016-факт | 2017-факт | 2018-факт | 2019-факт | 2020-факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 17,7% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 1,97 | 3,42 | 3,06 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  | 1,97 | 3,42 | 2,98 | 3,15 | 3,62 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  | 0,49 | 1,05 | 0,84 | 1,05 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| То же в % | % |  | 25,0% | 30,6% | 28,0% | 33,2% | 33,2% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 38,3% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 1,47 | 2,37 | 2,13 | 1,94 | 2,42 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 163,5 | 159,0 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  | 87,4% | 89,8% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | - | 589,05 | 3069,74 | 2547,09 | 2914,15 | 2755,02 | 2865,22 | 2979,83 | 3099,02 | 3222,98 | 3351,90 | 3485,98 | 3625,42 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | 0,00 | 4475,30 | 4031,00 | 3368,16 | 890,87 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 1839,95 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 4475,30 | 4031,00 | 3368,16 | 890,87 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 1839,95 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | 3080,63 | 13139,24 | 10699,80 | 10476,14 | 9341,10 | 9714,74 | 10103,33 | 10590,80 | 10931,09 | 13208,29 | 11896,67 | 12372,54 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | - | 2089,09 | 5534,96 | 5026,48 | 5409,36 | 3864,33 | 5016,22 | 5216,86 | 5468,57 | 5644,28 | 6820,11 | 6142,86 | 6388,57 |

# 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для МО Кызыл-Озекского СП Майминского района Республики Алтай были рассчитаны тарифы:

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями.

Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей были определены для ЕТО в зоне действия № 1 с учетом мероприятий необходимых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей и выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных в схеме теплоснабжения.

При формировании прогнозных цен на тепловую энергию для ЕТО ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» (зона деятельности №1) учитывались долгосрочные параметры, утвержденные Комитетом по тарифам.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»  составили, руб./Гкал без НДС

| Показатели | 2017 - факт | 2018- факт | 2019 - факт | 2020 - факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | 2089,09 | 5534,96 | 5026,48 | 5409,36 | 3864,33 | 5016,22 | 5216,86 | 5468,57 | 5644,28 | 6820,11 | 6142,86 | 6388,57 |