ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ                СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

2023 год

Оглавление

1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	3

3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	8

# 1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

Увеличение размера тарифов на тепловую энергию для потребителей МО Кызыл - Озёкского СП на перспективу будет осуществляться за счет его увеличения, в соответствии с установленными Министерством экономического развития Российской Федерации индексами-дефляторами.

# 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты по тарифно-балансовым моделям показывают, что цены на тепловую энергию для потребителей обеспечат выполнение мероприятий, предусмотренных к реализации в схеме теплоснабжения (документы Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2031 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей») с соблюдением предусмотренных в схеме теплоснабжения целевых показателей (документ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2031 года. Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»).

Таблица 1 Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | Предшествующие |  |  | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027* | 2028-2031* |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | - | - |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | - | - |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - |
| Отопление | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | - | - |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,06 | 3,22 | 3,22 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | - | - |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,98 | 3,15 | 3,62 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | - | - |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,84 | 1,05 | 1,20 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | - | - |
| То же в % | % | 28,0% | 33,2% | 33,2% | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | - | - |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,13 | 1,94 | 2,42 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | - | - |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | - | - |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 163,5 | 159,0 | 155,20 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | - | - |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 87,4% | 89,8% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | - | - |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 4043,62 | 3296,03 | 3864,33 | 4716,76 | 5 205,10 | 4 658,10 | 4 817,66 | 4 909,91 | - | - |

*Концессионное соглашение в отношение объектов теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» от 12.08.2016 №1 действует до 2026 года, на 2027-2031 год рассчитать тарифно-балансовую модель невозможно.

# 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для МО Кызыл-Озекского СП Майминского района Республики Алтай были рассчитаны тарифы:

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями.

Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей были определены для ЕТО в зоне действия № 1 с учетом мероприятий необходимых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей и выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных в схеме теплоснабжения.

При формировании прогнозных цен на тепловую энергию для ЕТО ООО «Сибирь - тепловая компания» (зона деятельности №1) учитывались долгосрочные параметры, утвержденные Комитетом по тарифам.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Сибирь - тепловая компания» составили, руб./Гкал без НДС

| Показатели | Предыдущие |  |  | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | 4043,62 | 3296,03 | 3864,33 | 4716,68 | 4994,96 | 5289,67 | 5601,76 | 5932,26 | 6282,26 | 6652,92 |

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО Кызыл-Озекского СП, формируются при соблюдении следующих параметров:

•	тариф на тепловую энергию ежегодно формируется и пересматривается;

•	в необходимую валовую выручку для расчета тарифа на тепловую энергию включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

•	исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф на тепловую энергию включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения из прибыли с учетом возникающих налогов;

•	тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов настоящей Схемы теплоснабжения и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

•	для обеспечения доступности услуг потребителям вырабатываются меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО Кызыл-Озекского СП, ежегодно пересматриваются или индексируются. Определяется долгосрочный период, в течение которого в тариф на тепловую энергию включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организаций коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.