ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

2022 год

Оглавление

1 Общие положения	3

1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	4

2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	12

3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	12

4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	13

5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	13

6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	14

# 1 Общие положения

Перспективное топливопотребление рассчитано для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2028 года. Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- перспективные значения потерь тепловой энергии тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов;

- перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту – УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

# 1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 1.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 4435,09 | 4430,91 | 4430,91 | 4430,91 | 4430,91 | 4430,91 | 4430,91 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 4687,88 | 3860,56 | 3860,56 | 3860,56 | 3860,56 | 3860,56 | 3860,56 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 1345,54 | 3318,54 | 3318,54 | 3318,54 | 3318,54 | 3318,54 | 3318,54 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 1651,57 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 1573,85 | 1568,97 | 1568,97 | 1568,97 | 1568,97 | 1568,97 | 1568,97 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 709,65 | 709,65 | 709,65 | 709,65 | 709,65 | 709,65 | 709,65 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 5750,37 | 5571,38 | 5571,38 | 5571,38 | 5571,38 | 5571,38 | 5571,38 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 508,45 | 503,72 | 503,72 | 503,72 | 503,72 | 503,72 | 503,72 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 2632,58 | 2613,69 | 2613,69 | 2613,69 | 2613,69 | 2613,69 | 2613,69 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 2121,11 | 2108,78 | 2108,78 | 2108,78 | 2108,78 | 2108,78 | 2108,78 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 1040,24 | 989,67 | 989,67 | 989,67 | 989,67 | 989,67 | 989,67 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 1109,43 | 3894,98 | 3894,98 | 3894,98 | 3894,98 | 3894,98 | 3894,98 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 27565,76 | 31206,37 | 31206,37 | 31206,37 | 31206,37 | 31206,37 | 31206,37 |

Таблица 1.2 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 - ООО «Энерго Алтай», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 7375,041 | 7596,503 | 7928,697 | 7928,697 | 7928,697 | 7928,697 | 7928,697 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 8709,556 | 8709,556 | 8709,556 | 8709,556 | 8709,556 | 8709,556 | 8709,556 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 16084,597 | 16306,059 | 16638,253 | 16638,253 | 16638,253 | 16638,253 | 16638,253 |

Таблица 1.3 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2- ООО «Газмаркет», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 | 6883,00 |

Таблица 1.4 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №3,4 -МУП «Кристалл», Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 7577,50 | 7577,50 | 7577,50 | 7577,50 | 7577,50 | 7577,50 | 7577,50 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 | 9988,57 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 17566,07 | 17566,07 | 17566,07 | 17566,07 | 17566,07 | 17566,07 | 17566,07 |

Таблица 1.5 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 156,80 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 159,70 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 155,40 | 155,40 | 155,40 | 155,40 | 155,40 | 155,40 | 155,40 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | 186,60 | 186,60 | 186,60 | 186,60 | 186,60 | 186,60 | 186,60 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 157,30 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 |

Таблица 1.6– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 - ООО «Энерго Алтай», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |

Таблица 1.7– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «Газмаркет», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.8– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №3,4 - МУП «Кристалл», кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 255,14 | 255,14 | 255,14 | 255,14 | 255,14 | 255,14 | 255,14 |

Таблица 1.9 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 695,42 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 731,78 | 602,63 | 602,63 | 602,63 | 602,63 | 602,63 | 602,63 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 214,88 | 502,76 | 502,76 | 502,76 | 502,76 | 502,76 | 502,76 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 260,45 | 257,93 | 257,93 | 257,93 | 257,93 | 257,93 | 257,93 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 248,20 | 247,43 | 247,43 | 247,43 | 247,43 | 247,43 | 247,43 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 894,18 | 866,35 | 866,35 | 866,35 | 866,35 | 866,35 | 866,35 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 79,01 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 417,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 336,83 | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 334,87 | 334,87 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 164,05 | 156,07 | 156,07 | 156,07 | 156,07 | 156,07 | 156,07 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 175,96 | 617,74 | 617,74 | 617,74 | 617,74 | 617,74 | 617,74 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 4 331,26 | 4 890,32 | 4 890,32 | 4 890,32 | 4 890,32 | 4 890,32 | 4 890,32 |

Таблица 1. 10 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 1506,7 | 1539,05 | 1606,354 | 1606,354 | 1606,354 | 1606,354 | 1606,354 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 1351,55 | 1351,55 | 1351,55 | 1351,55 | 1351,55 | 1351,55 | 1351,55 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 2858,25 | 2890,6 | 2957,9 | 2957,9 | 2957,9 | 2957,9 | 2957,9 |

Таблица 1.11 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 2  ООО «Газмаркет», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.12 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 3,4  МУП «Кристалл», т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 1 924,69 | 1 924,69 | 1 924,69 | 1 924,69 | 1 924,69 | 1 924,69 | 1 924,69 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 2 557,07 | 2 557,07 | 2 557,07 | 2 557,07 | 2 557,07 | 2 557,07 | 2 557,07 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 4 481,76 | 4 481,76 | 4 481,76 | 4 481,76 | 4 481,76 | 4 481,76 | 4 481,76 |

Таблица 1.13 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 - ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 616,20 | 619,15 | 619,15 | 619,15 | 619,15 | 619,15 | 619,15 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 648,41 | 533,98 | 533,98 | 533,98 | 533,98 | 533,98 | 533,98 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 190,40 | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,48 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 230,78 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 219,92 | 219,24 | 219,24 | 219,24 | 219,24 | 219,24 | 219,24 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,11 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 792,31 | 767,65 | 767,65 | 767,65 | 767,65 | 767,65 | 767,65 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 70,01 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 69,36 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 369,96 | 367,31 | 367,31 | 367,31 | 367,31 | 367,31 | 367,31 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 298,46 | 296,72 | 296,72 | 296,72 | 296,72 | 296,72 | 296,72 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 145,36 | 138,29 | 138,29 | 138,29 | 138,29 | 138,29 | 138,29 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 155,91 | 547,37 | 547,37 | 547,37 | 547,37 | 547,37 | 547,37 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 3 837,83 | 4 333,19 | 4 333,19 | 4 333,19 | 4 333,19 | 4 333,19 | 4 333,19 |

Таблица 1.14 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №5 -ООО «Энерго Алтай», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 1335,03 | 1363,72 | 1423,35 | 1423,35 | 1423,35 | 1423,35 | 1423,35 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 1197,58 | 1197,58 | 1197,58 | 1197,58 | 1197,58 | 1197,58 | 1197,58 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 2532,61 | 2561,3 | 2620,93 | 2620,93 | 2620,93 | 2620,93 | 2620,93 |

Таблица 1.15 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «Газмаркет», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.16 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №3,4 - МУП «Кристалл», тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 2 641,72 | 2 641,72 | 2 641,72 | 2 641,72 | 2 641,72 | 2 641,72 | 2 641,72 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 3 509,71 | 3 509,71 | 3 509,71 | 3 509,71 | 3 509,71 | 3 509,71 | 3 509,71 |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | 6 151,43 | 6 151,43 | 6 151,43 | 6 151,43 | 6 151,43 | 6 151,43 | 6 151,43 |

Таблица 1. 17 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а) | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 22 (с. Майма, Заводская, 11а) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ИТОГО ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Всего природный газ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Таблица 1.18 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 5 ООО «Энерго Алтай» (зимний период), тыс. м3/час.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 13 (с. Майма, Березовая Роща, 1ж) | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| ООО «Энерго Алтай» Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а) | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| ИТОГО ООО «Энерго Алтай» | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Всего природный газ | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |

Таблица 1.19 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 ООО «Газмаркет» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| ООО «Газмаркет» Газовая котельная № 27, с. Майма, ул. Подгорная, 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ООО «Газмаркет» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.20 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 3,4 МУП «Кристалл» (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| МУП «Кристалл» Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Кристалл» Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО МУП «Кристалл» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |

Изменение динамики потребления топлива до 2028 года не предусмотрено.

Резервное топливо для котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» и  ООО «Энерго Алтай» – дизельное топливо.

Дизельное топливо на котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» и ООО «Энерго Алтай» использовалось в 2021 году.

# 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 2.1. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 534,6 |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 |

Таблица 2.2. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 5 ООО «Энерго Алтай» тыс.т.

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 | 0,3008 |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 |

Таблица 2.3. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива Дизельное топливо | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| - котельная № 2 |  | 0,0754 | 0,0674 | 0,0080 |
| - котельная № 3 |  | 0,1075 | 0,0962 | 0,0113 |
| - котельная № 5 |  | 0,0240 | 0,0215 | 0,0025 |
| - котельная № 7 |  | 0,0291 | 0,0261 | 0,0030 |
| - котельная № 8 |  | 0,0325 | 0,0291 | 0,0034 |
| - котельная № 10 |  | 0,0154 | 0,0138 | 0,0016 |
| - котельная № 11 |  | 0,1502 | 0,1345 | 0,0157 |
| - котельная № 12 |  | 0,0123 | 0,0110 | 0,0013 |
| - котельная № 16 |  | 0,0507 | 0,0454 | 0,0053 |
| - котельная № 20 |  | 0,0618 | 0,0552 | 0,0066 |
| - котельная № 22 |  | 0,0051 | 0,0044 | 0,0007 |
| - котельная № 23 |  | 0,0042 | 0,0037 | 0,0005 |
| - котельная № 28 |  | 0,0304 | 0,0263 | 0,0041 |

Таблица 2.4. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 5

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| котельная № 1 | Дизельное топливо | 0,2316 | 0,2036 | 0,0280 |
| котельная № 13 |  | 0,1205 | 0,0972 | 0,0233 |

# 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Проектным и фактическим топливом для котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго», ООО «Энерго Алтай» и  ООО «Газмеркет» является природный газ. Для МУП «Кристалл» топливом проектным и фактическим каменный уголь.

# 4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В части твердого топлива на котельных МУП «Кристалл» возможно используется в основном каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

В качестве газообразного топлива используется природный газ, подаваемый в общем потоке по газопроводам: Барнаул-Бийск, Новосибирск-Барнаул, Бийск-Горно-Алтайск с низшей рабочей теплотой сгорания 7900 ккал/м3.

# 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Таблица 5.1 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Энерго Алтай»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных ООО «Газмаркет»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных МУП «Кристалл»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2021 году в МО Майминского СП Майминского района Республики Алтай преобладающим видом топлива является газ.

# 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса в МО Майминского СП Майминского района Республики Алтай останется неизменной,  в таблицах 5.1-5.4  показаны доли каждого вида топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии.