ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА  ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

2022 год

Оглавление

1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	8

3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	13

# 1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой системы теплоснабжения в формате электронных таблиц Excel.

Таблица 1.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО №1, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» - источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  | - |  | - |  | 50000 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| НДС |  | - |  | - |  | 8333,3 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего стоимость проектов |  | - |  | - |  | 41666,7 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | - |  | - |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| Проект №1 ( котельная № 2) модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 12500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная № 5) модернизация котельной и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 1833,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 9166,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 3 (котельная № 28) реконструкция тепловых сетей и строительство ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО №5, тыс. руб.

| Проекты ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего капитальные затраты | 1563,905 | 1640,658 | 3926,5 | 14406,7 | 663,63 |  |  |  |
| НДС | 312,777 | 328,132 | 785,3 | 2881,34 | 132,726 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1876,682 | 1968,79 | 4711,8 | 17288,04 | 796,356 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 3094,682 | 5063,472 | 9775,272 | 27063,312 | 27859,668 |  |  |  |
| Проект № 1 (котельная №1)- реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 13333,33 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 2666,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 805 | 805 | 805 | 16805 |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная №1)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1073,37 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 214,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 1288,04 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 1288,04 |  |  |  |  |
| Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 122,235 | 1640,658 | 3662,03 |  |  |  |  |  |
| НДС | 24,447 | 328,132 | 732,406 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 146,682 | 1968,79 | 4394,436 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 559,682 | 2528,472 | 6922,908 |  |  |  |  |  |
| Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 1441,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 288,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1730,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1730,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 331,815 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 66,363 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 331,815 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 66,363 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 264,47 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 52,897 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 317,367 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 317,367 |  |  |  |  |  |

# 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты по тарифно-балансовым моделям показывают, что цены на тепловую энергию для потребителей обеспечат выполнение мероприятий, предусмотренных к реализации в схеме теплоснабжения (документы Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2028 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей») с соблюдением предусмотренных в схеме теплоснабжения целевых показателей (документ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминского СП на период до 2028 года. Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»).

Таблица 1.1 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 - тариф | 2019 - тариф | 2020 - тариф | 2021 - тариф | 2022- тариф | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 27,06 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 27,06 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,2 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 25,8% | 25,8% | 25,8% | 26,6% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 48,93 | 33,23 | 32,73 | 32,68 | 31,01 | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 | 36,32 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  | 1,03451 | 0,69 | 0,69 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  | 47,90 | 48,40 | 47,90 | 32,32 | 30,6 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  | 12,74 | 13,24 | 12,74 | 9,12 | 7,4 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| То же в % | % |  |  | 26,6% | 27,4% | 26,6% | 28,2% | 24,3% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 34,32 | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 23,20 | 23,2 | 27,33 | 27,33 | 27,33 | 27,33 | 27,33 | 27,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 6,02 | 5,92 | 5,14 | 4,88 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 181 | 181 | 157,30 | 157,30 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  | 78,9% | 78,9% | 90,8% | 90,8% | 91,2% | 91,2% | 91,2% | 91,2% | 91,2% | 91,2% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. |  | 35 874,55 | 34 765,24 | 29 006,67 | 29 578,73 | 27 331,79 | 28 221,98 | 29350,86 | 30524,89 | 31745,89 | 33 015,72 | 34 336,35 | 35709,81 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 26 054,17 | 26 158,12 | 22 688,69 | 10 581,09 | 19705,72 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 26 054,17 | 19 998,71 | 20 442,38 | 8 106,31 | 19705,72 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 | 5555,56 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | 141 601,07 | 129 027,69 | 134 299,83 | 127 203,91 | 94 817,67 | 111 129,50 | 121130,23 | 125975,44 | 131014,46 | 136255,04 | 141705,24 | 147373,45 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | #ДЕЛ/0! | 4 126,34 | 3 669,84 | 3 819,79 | 3 617,96 | 4 086,62 | 4 789,68 | 4431,51 | 4608,77 | 4793,12 | 4984,85 | 5184,24 | 5391,61 |

Таблица 1.2 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 5 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,34 | 8,34 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,34 | 8,34 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,135 | 0,135 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,672 | 0,672 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 7,898 | 7,898 | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 8,342 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 7,62 | 7,62 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,278 | 0,278 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | -0,36 | -0,36 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  |  |  | -4,4% | -4,4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 16,084 | 16,084 | 16,306 | 16,639 | 16,639 | 16,639 | 16,639 | 16,639 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,175 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 15,911 | 15,911 | 16,131 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 3,903 | 3,903 | 3,956 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 |
| То же в % | % |  |  |  |  |  | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,7% | 24,7% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 12,009 | 12,009 | 12,231 | 12,256 | 12,256 | 12,256 | 12,256 | 12,256 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | 2,858 | 2,858 | 2,891 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  |  |  | 82,2% | 82,2% | 82,2% | 82,2% | 82,2% | 82,2% | 82,2% | 82,2% |

Информация в зоне деятельности ЕТО № 2,3,4 не представлена.

# 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для МО Майсинское СП Республики Алтай были рассчитаны:

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями

Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей были определены для ЕТО в зоне действия № 1 с учетом мероприятий необходимых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей и выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей предусмотренных в схеме теплоснабжения.

При формировании прогнозных цен на тепловую энергию для ЕТО ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» (зона деятельности №1) учитывались долгосрочные параметры утвержденные Комитетом по тарифам.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»  составили, руб./Гкал без НДС при продлении концессионного соглашения до 2031 года

| Показатели | 2017 | 2018 - тариф | 2019 - тариф | 2020 - тариф | 2021 - тариф | 2022 - тариф | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | 4126,34 | 3669,84 | 3819,79 | 3617,96 | 4086,62 | 4789,68 | 4431,51 | 4608,77 | 4793,12 | 4984,85 | 5184,24 | 5391,61 |