ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2028  ГОДА

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, ре-конструкцию  техническое перевооружение и (или) модернизацию»

2022 год

Оглавление

1 Общие положения	3

2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	3

3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	9

4. Расчеты экономической эффективности инвестиций	12

5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	15

# 1 Общие положения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» содержит (п. 76 Требо-ваний к схемам теплоснабжения):

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

# 2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения проведена с учетом документа «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП  на период до 2028 . Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в рамках развития систем теплоснабжения основана на финансовых потребности на реализацию проектов (таблице 2.1.)

Таблица 2.1 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» - источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  | - |  | - |  | 50000 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| НДС |  | - |  | - |  | 8333,3 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего стоимость проектов |  | - |  | - |  | 41666,7 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | - |  | - |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| Проект №1 ( котельная № 2) модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 12500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная № 5) модернизация котельной и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 1833,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  | 9166,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 3 (котельная № 28) реконструкция тепловых сетей и строительство ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Проекты ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай», ты руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего капитальные затраты | 1563,905 | 1640,658 | 3926,5 | 14406,7 | 663,63 |  |  |  |
| НДС | 312,777 | 328,132 | 785,3 | 2881,34 | 132,726 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1876,682 | 1968,79 | 4711,8 | 17288,04 | 796,356 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 3094,682 | 5063,472 | 9775,272 | 27063,312 | 27859,668 |  |  |  |
| Проект № 1 (котельная №1)- реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 13333,33 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 2666,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 805 | 805 | 805 | 16805 |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная №1)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1073,37 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 214,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 1288,04 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 1288,04 |  |  |  |  |
| Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 122,235 | 1640,658 | 3662,03 |  |  |  |  |  |
| НДС | 24,447 | 328,132 | 732,406 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 146,682 | 1968,79 | 4394,436 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 559,682 | 2528,472 | 6922,908 |  |  |  |  |  |
| Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 1441,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 288,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1730,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1730,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 331,815 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 66,363 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 331,815 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 66,363 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 264,47 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 52,897 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 317,367 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 317,367 |  |  |  |  |  |

# 3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития:

1) собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

• прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

• включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

• платы (тариф) за подключение;

• амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

• экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

2) заемные средства (кредиты);

3) финансирование из бюджетов различных уровней.

Прибыль от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения как источник финансирования проектов, направленных на развитие производства (капитальные вложения). Согласованная регулирующим органом прибыль расходуется в основном на оплату налогов на имущество (и иных налогов), на социальные нужды и т.д.

Для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»» за период с 2016 по 2026 гг утверждена инвестиционная программа на период действия концессионного соглашения.

Нормативный уровень прибыли установлен регулирующим органом приказом Комитета по тарифам от 20.12.2017 № 51/8, приказом от 06.11.2020 № 30/1 долгосрочные параметры (в том числе нормативный уровень прибыли) скорректированы.

На данный момент все теплоснабжающие организации МО Майминское СП формируют тариф на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов.

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

• за счет включения в тариф по статье «амортизации» (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года, п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

• за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от13 июня 2013 года);

• за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

• расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

• расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

• расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

• налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые, республиканские и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основным и

наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является установление тарифа на тепловую энергию с учетом нормативного уровня прибыли с учетом бюджетного финансирования.

Финансирование мероприятий по модернизации котельных № 1 и № 13 планируется за счёт заёмных средств возврат которых будет обеспечен в основной доле за счёт плат (тарифов) за подключение.

# 4. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В рамках развития систем теплоснабжения предполагается провести следующие работы:

- ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»

Проект №1 ( котельная № 2)   модернизация котельной;

Проект № 2 (котельная № 5) модернизация котельной;

Проект № 3 (котельная № 28) реконструкция тепловых сетей и строительство ЦТП

- ООО «Энерго Алтай»

Проект № 1 (котельная №1) - модернизация котельной;

Проект № 2 (котельная №1) - замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic»;

Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной;

Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства (работы выполнены);

Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования;

Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования;

Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки.

Таким образом, в период 2022-2028 гг. на территории МО Майминского СП рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, а также иные мероприятия, направленные на повышение ресурса и поддержание нормативного состояния существующего оборудования. В связи с этим эффективность инвестиций в предложенные к реализации мероприятия не рассматривается.

# 5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

На основании значений капитальных затрат необходимых для развития систем теплоснабжения, существует потребность осуществить анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет был использован ИПЦ в размере 104,0%, установленный Минэкономразвития России.

В  случае продления концессионного соглашения на 5 лет, то есть до 2031 года,  и возврата инвестиционных составляющих в размере 50,0 млн.руб. равными долями на 9 лет с учетом фактически выполненных мероприятий по действующей инвестиционной программе, а также планового объема полезного отпуска принятого действующим тарифом на 2022 год в размере 23201,85 Гкал / год с учетом подключения  потребителей к котельной №5  - 1500 Гкал / год и  котельной № 28 – 2632 Гкал/ год, что составит 27333,85 Гкал/ год, в 2023 году планируется снижение тарифа на 7 % и составит 4 431,51  руб/Гкал (среднегодовой без НДС)

Таблица 5.1 - Расчет ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей от ЕТО №1, без НДС