ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА  ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

2022 год

Оглавление

1 Общая часть	3

2 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	6

3 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	7

4 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	9

5 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	13

6 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	13

# 1 Общая часть

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012           № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012      № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» единая теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию (мощность) по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности и относящимся к одной категории (группе) потребителей.

Единые тарифы на тепловую энергию (мощность) не применяются в отношении потребителей:

- которые заключили договор теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон в отношении объема, предусмотренного таким договором, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;

- которые заключили долгосрочный договор теплоснабжения с применением долгосрочного тарифа в отношении объема, предусмотренного таким договором;

- в случае, предусмотренном ч. 9 ст. 23 Федерального закона «О теплоснабжении».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

- расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

- расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);

- сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

- образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

- образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

- утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).

Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения состоит в установлении сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и корректировке данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой системе теплоснабжения.

# 2 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Реестр систем теплоснабжения на территории МО Майминского СП

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в облуживании теплоснаб-жающей организации | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании тепло-снабжающей организации |
| 1 | 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + |
| 2 |  | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) |  | + |  | + |
| 3 |  | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) |  | + |  | + |
| 4 |  | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) |  | + |  | + |
| 5 |  | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) |  | + |  | + |
| 6 |  | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) |  | + |  | + |
| 7 |  | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) |  | + |  | + |
| 8 |  | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) |  | + |  | + |
| 9 |  | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) |  | + |  | + |
| 10 |  | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) |  | + |  | + |
| 12 |  | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) |  | + |  | + |
| 13 |  | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) |  | + |  | + |
| 14 | 5 | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | ООО «Энерго Алтай» | + | ООО «Энерго Алтай» | - |
|  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + |
| 15 |  | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | ООО «Энерго Алтай» | + | ООО «Энерго Алтай» | - |
|  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + |
| 16 | 2 | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | ООО «Газмаркет» | + | ООО «Газмаркет» | + |
| 17 | 3 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | МУП «Кристалл» | + | МУП «Кристалл» | + |
| 18 | 4 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) |  | + |  | + |

# 3 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Постановлением администрации от 21.05.2019 №60 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» с 01 августа 2019 года статус единой теплоснабжающей организации присвоен:

- ООО «Энерго Алтай» в зонах деятельности источников теплоснабжения №1 и № 13.

- ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в зонах деятельности источников теплоснабжения №2,3,5,7,8,10,11,12,16,20,22,23,28.

В отношении источников теплоснабжения № 27, 18,19 информация о присвоении статуса ЕТО не представлена.

Таблица 3.1 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Майминского СП

| № системы тепло- снабже- ния | Наиме- нования источников тепловой энергии в системе тепло- снабжения | Тепло- снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло- снабжения | Объекты систем тепло- снабжения в обслу- живании тепло- снабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятель- ности | Утверж- денная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) (п.14 Требований к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, утвержденных ПП РФ от22.02.2012 №154) |
| 2 | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 3 | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 4 | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 5 | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 6 | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 7 | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 8 | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 9 | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 10 | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 12 | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 13 | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 1 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» |  |
| 14 | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | ООО «Энерго Алтай» | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | 5 | ООО «Энерго Алтай» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) (п.14 Требований к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, утвержденных ПП РФ от22.02.2012 №154) |
| 15 | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | ООО «Энерго Алтай» | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | 5 | ООО «Энерго Алтай» |  |
| 16 | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | ООО «Газмаркет» | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | 2 | ООО «Газмаркет» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 ПП РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | МУП «Кристалл» | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 3 | МУП «Кристалл» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 ПП РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | МУП «Кристалл» | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 4 | МУП «Кристалл» |  |

# 4 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м³ | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 1 | Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11) | 2,58 | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | Концессионное соглашение | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | 38,2 | Концессионное соглашение | - | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) (п.14 Требований к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, утвержденных ПП РФ от22.02.2012 №154) |
| 2 |  | Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а) | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 67,8 |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Котельная № 5 (с. Майма , Энергетиков, 13а) | 0,86 |  | + |  | - |  |  | + | 16,7 |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Котельная № 7 (с с. Майма , Трудовая, 57) | 1,032 |  | + |  | - |  |  | + | 11,2 |  | - |  |  |  |
| 5 |  | Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6) | 1,032 |  | + |  | - |  |  | + | 9,6 |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Котельная № 10 (с. Майма , Березовая, 17г) | 0,68 |  | + |  | - |  |  | + | 11,0 |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Котельная № 11 (с. Майма , Ленина, 62б) | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 57,6 |  | - |  |  |  |
| 8 |  | Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 7б) | 0,68 |  | + |  | - |  |  | + | 2,1 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | Котельная № 16 (с. Майма , Заводская, 52в) | 2,15 |  | + |  | - |  |  | + | 21,6 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а) | 1,72 |  | + |  | - |  |  | + | 15,5 |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Котельная № 23 (с Майма Заводская, 19а) | 0,68 |  | + |  | - |  |  | + | 3,9 |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2) | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 45 |  | - |  |  |  |
| 14 | 5 | Котельная № 13 (с. Майма , Березовая Роща, 1ж) | 2,91 | ООО «Энерго Алтай» | + | аренда | - |  | ООО «Энерго Алтай» | - |  | - | - | ООО «Энерго Алтай» | ООО «Энерго Алтай» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) (п.14 Требований к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, утвержденных ПП РФ от22.02.2012 №154) |
|  |  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | - | - |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | 79,7 | Концессионное соглашение | - |  |  |  |
| 15 |  | Котельная № 1 (с. Майма , пер. Спортивный, 16а) | 4,33 | ООО «Энерго Алтай» | + | аренда | - |  | ООО «Энерго Алтай» | - |  | - | - | ООО «Энерго Алтай» | ООО «Энерго Алтай» |  |
|  |  |  |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | - | - | - |  | ООО «Дабл ю Кэй Восток Энерго» | + | 102,5 | Концессионное соглашение | - |  |  |  |
| 16 | 2 | Газовая котельная № 27, с Майма , ул. Подгорная, 37 | 0,129 | ООО «Газмаркет» | + | н/д | - | ООО «Газмаркет» | ООО «Газмаркет» | + | н/д | н/д | - | ООО «Газмаркет» | ООО «Газмаркет» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 ПП РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | 3 | Котельная № 19 (с. Подгорное, ул. Новая, 1) | 1,03 | МУП «Кристалл» | + | Право хозяйственного ведения | - | МУП «Кристалл» | МУП «Кристалл» | + | 8,9 | Право хозяйственного ведения | - | МУП «Кристалл» | МУП «Кристалл» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 ПП РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | 4 | Котельная № 18 (с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 2а) | 1,03 |  | + | Право хозяйственного ведения | - |  |  | + | 10,2 | Право хозяйственного ведения | - |  |  |  |

# 5 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Данные отсутствуют.

# 6 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности по состоянию на 2022 год приведены на рисунке 6.1

Рисунок 6.1