ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА  ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 16 «Реестр мероприятий  схемы теплоснабжения»

2022 год

Оглавление

1 Общие положения	3

2 Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	3

3 Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	8

4 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	9

# 1 Общие положения

Настоящий документ содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения МО Майминское СП Майминского района Республики Алтай.

# 2 Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения МО Майминское СП Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, представлен в таблице 2.1

Детальное описание проектов приведено в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП на период до 2028 года. Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП на период до 2028 года Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Таблица 2.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 1, тыс. руб. (с НДС)

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» - источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | 22 000,00 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | 3 666,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | 18 333,33 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 22 000,00 | 22 000,0 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,0 |
| Проект №1 ( котельная № 2) модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 12500,0 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная № 5) модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 1166,7 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 5833,3 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 5, тыс. руб. (с НДС)

| Проекты ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай», ты руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего капитальные затраты | 1563,905 | 1640,658 | 3926,5 | 14406,7 | 663,63 |  |  |  |
| НДС | 312,777 | 328,132 | 785,3 | 2881,34 | 132,726 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1876,682 | 1968,79 | 4711,8 | 17288,04 | 796,356 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 3094,682 | 5063,472 | 9775,272 | 27063,312 | 27859,668 |  |  |  |
| Проект № 1 (котельная №1)- реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 13333,33 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 2666,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 805 | 805 | 805 | 16805 |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная №1)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1073,37 |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 214,67 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 1288,04 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 1288,04 |  |  |  |  |
| Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 122,235 | 1640,658 | 3662,03 |  |  |  |  |  |
| НДС | 24,447 | 328,132 | 732,406 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 146,682 | 1968,79 | 4394,436 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 559,682 | 2528,472 | 6922,908 |  |  |  |  |  |
| Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 1441,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 288,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1730,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1730,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 331,815 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 66,363 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  |  |  | 331,815 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  | 66,363 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 398,178 |  |  |  |
| Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 264,47 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 52,897 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 317,367 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 317,367 |  |  |  |  |  |

3. Данные по мероприятиям в зонах деятельности ЕТО № 2, 3, 4 не представлены.

# 3 Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения МО Майминское  СП Майминского района Республики до 2028 года, представлен в таблице 3.1.

Детальное описание проектов приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП на период до 2028 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Таблица 3.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1, тыс. руб. (с НДС)

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | 28 000,00 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | 4 666,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | 23 333,33 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Проект №1 ( котельная № 5) реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 666,7 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 3333,3 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| Проект № 2 (котельная № 28) реконструкция тепловых сетей и строительство ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |

Данные по мероприятиям в зонах деятельности ЕТО № 3, 4 не представлены.

# 4 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории МО Майминское СП открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.