ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 16 «РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

2023 год

Оглавление

1 Общие положения	3

2 Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	3

3 Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	4

4 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	4

# 1 Общие положения

Настоящий документ содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения МО Майминское СП Майминского района Республики Алтай.

# 2 Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения МО Майминское СП Майминского района Республики Алтай на период до 2032 года, представлен в таблице 2.1

Детальное описание проектов приведено в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП на период до 2032 года. Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Майминское СП на период до 2032 года Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Таблица 2.2 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 5, тыс. руб. (с НДС)

| Проекты ЕТО № 5 ООО «Энерго Алтай», ты руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| Всего капитальные затраты | 1563,905 | 1640,658 | 3926,5 | 14406,7 | 663,63 | - | - | - | - |
| НДС | 312,777 | 328,132 | 785,3 | 2881,34 | 132,726 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 1876,682 | 1968,79 | 4711,8 | 17288,04 | 796,356 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 3094,682 | 5063,472 | 9775,272 | 27063,312 | 27859,668 | - | - | - | - |
| Проект № 1 (котельная №1)- реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 13333,33 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 2666,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | 16000 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 805 | 805 | 805 | 16805 | - | - | - | - | - |
| Проект № 2 (котельная №1)- замена оборудования системы автоматического управления «Барс» на оборудовании «Logamatic» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 1073,37 | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 214,67 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | 1288,04 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | 1288,04 | - | - | - | - | - |
| Проект № 3 (котельная №13)- модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 122,235 | 1640,658 | 3662,03 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 24,447 | 328,132 | 732,406 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 146,682 | 1968,79 | 4394,436 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 559,682 | 2528,472 | 6922,908 | - | - | - | - | - | - |
| Проект № 4 (котельная №13)- монтаж резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 1441,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | 288,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 1730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект № 5 (котельная №13)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | - | - | 331,815 | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | 66,363 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Проект № 6 (котельная №1)- замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | - | - | 331,815 | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | 66,363 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 398,178 | - | - | - | - |
| Проект № 7 (котельная №13)- монтаж водоподготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | - | 264,47 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | 52,897 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | - | 317,367 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 317,367 | - | - | - | - | - | - |

3. Данные по мероприятиям в зонах деятельности ЕТО № 2, 3, 4 не представлены.

# 3 Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей котельной Соузгинского сельского поселения на 2022 год не прогнозируется.

# 4 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения в условиях МО Майминского СП, в первую очередь, связано с реализацией технических мероприятий во внутридомовых системах теплопотребления. Все мероприятия по переводу на закрытую систему теплоснабжения предполагается выполнить путем строительства индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, в связи с чем, планируемые мероприятия будут реализованы по средствам:

1. Многоквартирные жилые дома - за счет программ капитального (текущего) ремонта, за счет средств собственников помещений в доме.

2. Потребители бюджетной сферы - за счет бюджетов соответствующих уровней (федеральный, областной, муниципальный).

3. Остальные потребители – хозяйствующие субъекты за счет собственных средств.

Учитывая то, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», которым с 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей города Тайшет подлежат разработке и оценке, возможно при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.