**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 17.05.2018г. по 24.05.2018г**

1. Проверено счётчиков – 8 шт.2. Опломбировано счётчиков – 34 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – 22шт.

**Инциденты**

1. с. Кызыл – Озек ул. Вахтинская – копка траншеи, укладка трубы п/э диаметром 63 м , 40 метров соединение ул. Горная и ул. Новая (1 бригада, 3 человека, 10 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 12 часов)

2. с. Усть- Муны ул. Садовая 8 – устранение утечки в колодце. Лопнул кран, заменили (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

3. с. Алфёрово пер. Южный 9 – устранение утечки в колодце. Демонтировали тройник, заварили и установили (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Алфёрово ул. Молодежная 26 - – устранение утечки в колодце. Сгнила труба, установили хомут (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Кызыл –Озек ул. Еландинская 26 – утечка в колодце не обнаружена, откачка воды с колодца. Поднялся уровень грунтовых вод (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Майма ул. Зональная 56 – произвели врезку в центральный водопровод (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Алфёрово пер. Южный 7 – устранение утечки в колодце. Замена муфты (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Кызыл –Озек ул. Пушкина 4 –заклинила колонка, утечка в колодце. Перебрали подставку (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Майма ул. Зональная 8/1 – устранение утечки в доме (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

10. с. Майма ул. Гиростроителей 22,24 –выезд на пожар (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

 11. с. Кызыл –Озёк ул. Вахтинская – произвели подключение перемычки ул. Горная и ул. Новая (1 бригада, 3 человека, 10 часов работы, автомобиль УАЗ)

12. с. Кызыл –Озёк пер. Новый скважина № Г 26/82 – копка траншеи укладка трубы диаметром 63 мм (1 бригада, 3 человека, 12 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 12 часов)

13. с. Майма ул. Ленина 60 – устранение утечки, замена крана (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

14. с. Кызыл –Озёк пер. Новый скважина № Г 26/82 – копка траншеи укладка трубы диаметром 63 мм, подключение (1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 4 часа)

15. с. Майма ул. Заводская 33 – устранение утечки. Лопнул фильтр, заменили (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

16. с. Усть – Муны скважина № Г 15/04- переключить не удалось. Подающая труба ещё не оттаяла (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25