Приложение №1

к Решению сессии Майминского районного Совета депутатов №27-06 от 15 сентября 2017 года

Информация о подготовке к отопительному сезону

Администрацией МО «Майминский район» приняты все необходимые нормативные документы по  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования «Майминский район», к отопительному периоду 2017-2018 годов».

Муниципальными унитарными предприятиями, управляющими компаниями разработаны планы технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 годов, в соответствии с которыми ведутся работы.

На территории Майминского района 3 теплоснабжающие организации:

- ООО «Дабл Ю Кей Восток Энерго»

- ООО «ГАСК»

- ООО «Жилищная инициатива»

Из них 2 организации  ООО  «Дабл Ю Кей Восток Энерго» (16 газовых котельных) и ООО «Жилищная инициатива» (5 крышных котельных) обслуживают газовые котельные.

ООО «ГАСК» - на обслуживании 5 угольных котельных.

По готовности котельных:

В настоящее время всего на территории Майминского района текущий ремонт завершен на 21 котельных из 22, что составляет 95% готовности, согласно единым целевым показателям процент готовности на 15.09.17г. должен составлять – 100%.

Из них на 5 угольных котельных проведена чистка котлов, ревизия запорной арматуры. Завершен текущий ремонт (произведена побелка помещений). На тепловых сетях проведены работы по ревизии, чистке колодцев.

Из 17 газовых котельных на 16 котельных  завершен текущий ремонт, на 100% готовы к отопительному сезону.

По котельной в с. Соузга ведутся работы по оформлению документации.

На тепловых сетях проведены работы, как по капитальному ремонту так и по текущему, а так же по ревизии и чистке колодцев.

По плану запланирован капитальный ремонт на тепловых сетях протяженностью 784 м. (0,528 – на предоставленную субсидию, 0,256 – средства из тарифа) И по текущему ремонту – 44 км. По состоянию на 15.09.2017 г. проведен капитальный ремонт теплосети протяженностью – 784 м. (проведены работы на теплотрассе от здания Почты до РОВД – протяженностью 110 м, проведены работы теплосети в с. Кызыл – Озек по ул. Советской район домов 69 – 75 протяженностью 418 м.) так же проведены работы по текущему ремонту теплотрассы по ул. Гидростроителей 28 протяженностью 124 м., проведены работы по замене теплотрассы по ул. Юбилейной 6 – 72 м и выполнен ремонт теплотрассы по Юбилейной 5 – протяженностью 60 м. По состоянию на 15.09.2017 г. процент готовности составляет 100% (согласно целевому показателю – на 15.09.2017 г. – 100%).

На водопроводных сетях:

проведены работы по ревизии, чистке колодцев. Подготовлено 113 км трубопровода из 113 км. Проведены работы по ремонту трубопровода на улицах: Энергетиков 9, Заводская 179, Алгаир, Мира 38, Набережная 27, Папардэ 5, Трудовая, Зеленая 97, Ленина 37, Спортивная 20, Зеленая 75, Заводская 11, пер. Лесной, ГЭС 27, 28, Энергетиков 13, Юбилейная 6, Советская 48, Кызыл – Озек: ул. Гагарина, Вахтинская 17, Советская 73 – 75. и т.д. Проведен ремонт дюкера (водовода, проходящий через русло реки Майма). Промыта скважина в с. Кызыл – Озек, микрорайон Северный. Ведутся работы по ремонту трубопровода на ул. Энергетиков 16.

На субсидию выделенную по подготовке к отопительному сезону – 899,0 тыс.руб. закуплены 4 водомерных счетчика, из них 2 установлены на Катунском водозаборе , 1 – на остров Пихтовый на скважине.

По состоянию на 15.09.2017 г. процент готовности составляет 100% (согласно целевому показателю – на 15.09.2017 г. – 100%).

МКД

Подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному периоду завершена. Всего 113 ед. жилых домов площадью 164,6 тыс.кв.м. На сегодняшний момент подготовлено 113 домов МКД. Из них – 75 домов УК Майминская, 8 МКД – УК Тихий дворик, 2 МКД – УК Алгаир, 3 МКД – ООО «Жилищная инициатива», 25 – МКД находящиеся на самоуправлении. Проведены работы по промывке систем отопления. По состоянию на 15.09.2017 г. процент готовности составлял 100% (согласно целевому показателю – на 15.09.2017 г. – 85%) . Идет отставание по домам находящимся на самоуправлении.

На котельных учреждений образования (7 котельных) выполнен косметический ремонт (побелка помещений), промывка расширительных баков, замена кранов, ремонт дверных и оконных проемов котельных. Проведен демонтаж оборудования узлов учета тепловой энергии и приборов входящих в состав теплосчетчика, по состоянию на 15.09.2017 г. из 19 счетчиков на 19 поверка проведена и произведена установка. Так же проведен текущий ремонт водопроводной сети в зданиях образовательных учреждений.

На учреждениях культуры (6 котельных): На Александровском СДК проведены ремонтные работы.

По топливу:

Договора на поставку угля ООО «ГАСК» заключены. Завоз 45 дневного запаса угля осуществлен. На данный момент уголь хранится на складе в г. Горно - Алтайске. (нормативный запас угля 45 - дневной – 158 т., всего на отопительный сезон – 1822 т).

По учреждениям культуры (6 котельных): Дрова завезены в полном объеме (51м3 отлета, 49м3 дров березовых). Торги на уголь проведены до 31.07.2017г. Договора на поставку угля заключены. Завоз угля начат. (45 - дневной нормативный запас угля составляет 30 т). Всего на отопительный сезон – 140 т.

По учреждениям образования (7 котельных): Договора на поставку угля заключены. 45-дневный запас топлива обеспечен на 67 %.  (норматив - 124,41т).

100% 45-дневный запас угля будет обеспечен к началу отопительного сезона.