**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 10.05.2018г. по 17.05.2018г**

1. Проверено счётчиков – 7 шт.2. Опломбировано счётчиков – 36 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – 36шт.

**Инциденты**

1. с. Алферово ул. Пушкина 16 скважина № Г 13/08 – подключение скважины к башне (1 бригада, 3 человека, 9 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 10 часов)

2. с. Дубровка скважина № Г 19/78 – устранение утечки на животноводство. Раскопка (1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 7 часов)

3. с. Сайдыс скважина № Г 4/86, с. Соузга скважина б/н –хлорирование скважин (1 бригада, 3 человека, 7 часов работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Кызыл-Озек ул. Окулич- Казариной 3а – устранение утечки в колодце. Замена крана (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

5. с. Верх – Карагуж ул. Заречная 12 – обвал земли около колодца. Подсыпка утрамбовка (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Кызыл-Озек ул. Еландинская 12 – устранение утечки в колодце. Замена крана (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Алфёрово ул. Алтайская 17 – устранение утечки в колодце. Замена врезки(1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Майма ул. Гидростроителей 11 –отключили дом от водопроводной сети (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Алфёрово ул. Горная 2 – устранение утечки в колодце. Сорвало муфту(1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

10. с. Дубровка скважина № Г 19/78 – замена задвижки на затвор, замена врезки диаметром 32 мм (1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 9 часов)

11. с. Кызыл – Озек ул. Вахтинская – копка траншеи для соединения водопровода ул. Горная и ул. Новая (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 6 часов)

12. с. Подгорное ул. Береговая 12 – произвели врезку (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25