**Информация по источникам водоснабжения**

**МУП «Кристалл» МО «Майминский район»**

**с 3.05.2018г. по 10.05.2018г**

1. Проверено счётчиков – 3 шт.2. Опломбировано счётчиков – 3 шт. 3. Обследование водопроводных сетей – шт.

**Инциденты**

1. с. Майма ул. Заводская 99 –украли крышку люка. Установили новую (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

2. пос. Алфёрово ул. Молодежная 10 – подключили в колодце (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

3. с. Верх-Карагуж ул. 2-ой Пятилетки – замена автомата С32 на скважине (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

4. с. Майма ул. Энергетиков 16 – устранение порыва на трассе . Раскопка установка хомута, засыпка (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 5 часов)

5. с. Верх – Карагуж ул. Заречная 21 – обследование колодца, необходимо установить крышку и засыпать гравием (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

6. с. Манжерок – скважина № Г 56/87 очистка ЗСО от травы (1 бригада, 3 человека, 6 часов работы, автомобиль УАЗ)

7. с. Манжерок – скважина № Г 56/87 очистка ЗСО от травы (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

8. с. Урлу-Аспак ул. Куюмская 27 – включение насоса. Отключали эл.энергию(1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

9. с. Урлу-Аспак ул. Куюмская 27 –настройка частотника, (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

10. с. Майма пер. Северный – чистка колодцев (1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль УАЗ)

11. с. Соузга ул. Зеленая 6 – замена контактора КМИ (1 бригада, 3 человека, 2 часа работы, автомобиль УАЗ)

12. с. Алфёрово ул. Пушкина – подготовка к подключению скважины к основному водопроводу (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

13. с. Верх- Карагуж – устранение утечки на подающей трубе (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

14. с. Алфёрово ул. Пушкина – устранение утечки. Раскопка, установка хомута, засыпка (1 бригада, 3 человека, 8 часов работы, автомобиль УАЗ, Экскаватор 8 часов)

15. с. Майма пер. Северный – чистка колодцев (1 бригада, 3 человека, 4 часа работы, автомобиль УАЗ)

16. с. Кызыл – Озек пер.Новый 15 – замена контактора (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

17. с. Майма ул. Нагорная 7 – устранение утечки от колодца до дома (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

18. с. Майма ул. Полевая 10 – устранение утечки в колодце. Выдернуло трубу из муфты (1 бригада, 3 человека, 3 часа работы, автомобиль УАЗ)

**Аварии**

Исп. Могильников А.В. Тел. 838844 21-3-25