Приложение №2

к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования «Майминский район»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Глава администрации муниципального ---------------

образования «Майминский район»

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

Е.А. Понпа  ________________________________________

649100 Республика Алтай  с. Майма,

почтовый индекс и адрес, телефон,

ул. Ленина, 22; тел/факс (8-388-44) 2-22-42

«    » _________ 2016г.

(дата утверждения)

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – Республика Алтай, с.Майма, ул.Подгорная, д. 37

2. Инвентарный номер 84:215:001:000045540

3. Серия, тип постройки- жилой дом

4. Год постройки – 2008 г.

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета- 10%

6. Степень фактического износа-10 %

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

9. Количество этажей -4

10. Наличие подвала - да

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 21

15.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

16.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания)-нет

17. Строительный объем – 6 432 куб. м

18. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками –  1 618,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 737,1 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  обособленных нежилых помещений здания – цокольный этаж) – 881 кв. м

19. Количество лестниц- 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)-13,5 кв.м.

22.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома(назначение: земли поселений) – 1200 кв.м (1 участок)

- Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) не стоит на кадастровом учете

- Уборка придомовой территории осуществляется вокруг здания многоквартирного дома на ширину 5 метров, по замерам управляющей компании с согласованием Администрацией Майминского сельского поселения.

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал,конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов дома многоквартирного общего имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | фундамент | железобнтонных блоков | хорошее |
| 2 | наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич, керам.блоки, обшивка керамогранитом | хорошее |
| 3 | перегородки | Кирпич, керам.блоки, обшивка керамогранитом ирпич | хорошее |
| 4 | перекрытия | ж/бетон.плиты | хорошее |
| 4.1 | чердачные | железобетонные плиты | хорошее |
| 4.2 | междуэтажные |  |  |
| 4.3 | подвальные |  |  |
| 5 | крыша (кровля) | профлист | хорошее |
| 6 | полы | Деревяные,плитка по бетонному основанию | хорошее |
| 7 | проемы |  |  |
| 7.1 | оконные | пластиковые | хорошее |
| 7.2 | дверные | однополые | хорошее |
| 8 | отделка |  |  |
| 8.1 | внутренняя | Оштукатурка, покраска, обшивка гипсокартоном | Хорошее хорошее |
| 8.2 | наружная | Кирпич, керам.блоки, обшивка керамогранитом ирпич |  |
| 9. | Сан. И электротехнические устройства: |  |  |
|  | -отопление | От собственной котельной | хорошее |
|  | -водопровод | Центральный | хорошее |
|  | -канализация | Местная | хорошее |

Глава Администрации муниципального образования «Майминский район»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________________        Понпа Е.А.

(подпись)                                 (ф.и.о.)

Дата

М.П.