Приложение №5

к конкурсной документации для проведения

открытого конкурса  по  отбору управляющей

организации для управления  многоквартирными

домами, расположенными на территории

муниципального образования «Майминский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ и   УСЛУГ  ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

| № п/п |  | Перечень и состав работ по содержанию и ремонту общего имущества и управлению зданием общежития |  |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон |  | 2 раза в год |
|  |  |  |  | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации |  | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Удаление с крыш снега и наледи |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Очистка подвальных помещений от мусора |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Очистка чердаков от мусора |  | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Замена разбитых стекол |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Мелкий ремонт дверных заполнений |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Мелкий ремонт оконных заполнений |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Прочистка, укрепление водосточных труб, воронок, отметов |  | по мере необходимости |
|  | 1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр системы водоснабжения здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
|  |  |  |  | Снятие показаний приборов учета холодного водоснабжения |  | 12 раз в год |
|  | 1.2.2. Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Снятие и установка воздушных кранов и дренажей горячего водоснабжения |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Снятие показаний приборов учета горячего водоснабжения |  | ежемесячно |
|  | 1.2.3. Канализация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр системы канализации здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
|  |  |  |  | Устранение местных засоров канализации |  | по мере необходимости |
|  | 1.2.4. Центральное отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр системы отопления здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
|  |  |  |  | Регулировка элеваторного узла со снятием параметров |  | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Снятие параметров элеваторного узла |  | 12 раз в год |
|  |  |  |  | Промывка системы отопления здания |  | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов |  | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Поверка общедомовых приборов учета |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Снятие показаний приборов учета тепловой энергии |  | ежемесячно |
|  | 1.2.5. Электрооборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
|  |  |  |  | Замена ламп внутреннего освещения |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Замена предохранителей, автоматов |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Замена ламп наружного освещения |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Замена стенного или потолочного патрона и плафонов |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Снятие показаний счетчика |  | 12 раз в год |
|  |  |  |  | Проверка заземления и сопротивления проводов |  | 1 раз в год |
|  | 1.2.6. Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системы |  | по мере необходимости |
|  | 1.3. Содержание автоматической противопожарной системы (АППС) |  |  |  |  | постоянно (согласно договора) |
|  | 1.4. Вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  | по графику |
|  | 1.5. Уборка лестничных клеток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в неделю |
|  |  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в месяц |
|  |  |  |  | Мытье окон |  | 1 раз в год |
|  | 1.6. Санитарное содержание придомовой территории |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Летний период |  |  |
|  |  |  |  | Подметание территории |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Уборка контейнерных площадок |  | ежедневно |
|  |  |  |  | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы |  | по мере необходимости (при высоте травы свыше 15 см) |
|  |  |  |  | Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра |  | 1 раз в двое суток |
|  |  |  |  | Покраска МАФ, контейнерных стоянок |  | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны |  | по мере необходимости 1 раз за летний период до 1 июня |
|  |  |  |  | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями, посадка цветов |  | по мере необходимости в летний период |
|  |  |  |  | Осенний период |  |  |
|  |  |  |  | Подметание территории |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Уборка контейнерных площадок |  | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
|  |  |  |  | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений |  | 2 раза в неделю |
|  |  |  |  | Зимний период |  |  |
|  |  |  |  | Подметание территории в дни без снегопада |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Уборка контейнерных площадок |  | ежедневно |
|  |  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Посыпка территории песчаной смесью (противогололедными материалами) |  | 1 раз в сутки во время гололеда или по необходимости |
|  |  |  |  | Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  |  |  |  | Весенний период |  |  |
|  |  |  |  | Подметание территории |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | 6 раз в неделю |
|  |  |  |  | Уборка контейнерных площадок |  | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
|  |  |  |  | Побелка нижней части стволов деревьев |  | 1 раз в весенне-летний период |
|  | 1.7. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков |  |  |  |  | 4 раза в год |
|  | 2. Управление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями (водо-, тепло-, электроснабжение) |  |  | Ежегодно |
|  |  |  | Регистрация по месту проживания |  |  | Постоянно |
|  |  |  | Заключение договоров с поставщиками услуг по обслуживанию сигнализации, дератизацию и дезинсекцию |  |  | Ежегодно |
|  |  |  | Заключение договоров по вывозу бытовых отходов |  |  | 1 раз в год |
|  |  |  | Организация приема-передачи жилых помещений жильцам |  |  |  |
|  |  |  | Сдача дома на готовность к отопительному сезону ресурсоснабжающим организациям |  |  | 1 раз в год |
|  |  |  | Организация устранения замечаний и недостатков выявленных в результате осмотра |  |  | По действующему законодательству |
|  |  |  | Оформление субсидий льготным группам жильцов |  |  | По действующему законодательству |
|  |  |  | Ведение бухгалтерского и налогового учета по содержанию Дома |  |  | По действующему законодательству |
|  |  |  | Организация выдачи квитанций на оплату за коммунальные услуги и сбора платы |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | Ведение претензионной работы с жильцами |  |  | По действующему законодательству |
|  |  |  | Организация аварийно-диспетчерского обслуживания Дома |  |  | Постоянно |
|  |  |  | Обеспечение контроля доступа в нежилые помещения |  |  | Постоянно |
|  | 3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  | По согласованию |