О плановых отключениях с 11 по 24 февраля 2019 г.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 11.02 | 10:00-14:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 11.02 | 09:30-16:00 | ТК № 192-кап.рем.ВМПЭ-10, кратковременные отключения, длительность 15-30 мин. |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Демьянова, Ул.Прибрежная, Ул.Тихая, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная, Ул.Ленина, Ул.Энергетиков. Ул.Сырзаводская.) | 11.02 | 09:00-10:00 | Опора №137 демонтаж шлейфов в ст оп№137/1 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, ул.Набережная) | 11.02 | 09:00-10:00 | Замена оп.№137/3 монтаж траверс, со снятием шлейфов оп№137 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Демьянова, Ул.Прибрежная, Ул.Тихая, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная, Ул.Ленина, Ул.Энергетиков. Ул.Сырзаводская.) | 11.02 | 16:30-17:30 | Опора №137 монтаж шлейфов в ст оп№137/1 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина, Ул.Социалистическая, Ул.Октябрьская, Пер.Спортивный. | 11.02 | 16:30-17:30 | Оп№137 монтаж шлейфов в ст оп№137/1 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина, Ул.Социалистическая, Ул.Октябрьская, Пер.Спортивный. | 11.02 | 09:00-10:00 | Оп№137 монтаж шлейфов в ст оп№137/1 |
| Л-1-23 «Алферово» | с. Алфёрово | 12.02 | 13:00-15:00 | Замена опор №335-339 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 12.02 | 10:00-14:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-1-23 «Алферово» | с. Алфёрово | 12.02 | 09:30-16:00 | ТК № 192-кап.рем.ВМПЭ-10 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 12.02 | 09:30-16:00 | ТК № 192-кап.рем.ВМПЭ-10 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 14.02 | 10:00-14:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-37-4 РП «Ортолык» | с.Ортолык, с.Бельтир, с.Чаган-Узын | 14.02 | 10:00-16:00 | Замена опоры № 61 |
| Л-1-23 «Алферово» | с. Алфёрово | 14.02 | 09:30-13:30 | Замена опор №335-339 |
| Л-28-6 «Яконур» | Стоянки, с. Яконур | 14.02 | 10:00-14:00 | Выправка пром. опоры №11 на болоте |
| Л-1-22 «Северный» | п. Северный | 14.02 | 09:30-16:00 | Кап.рем. В-10 ТК №192-КР ВМПЭ-10 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная) | 15.02 | 11:00-15:00 | Замена оп№137/3, с откл Р-14-7-2 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 15.02 | 10:00-14:00 | Демонтаж провода. Перекл. на новый ВЛ |
| Л-14-24 «МРЗ» | ПМК, МЖБИ, СПТУ-49, 50Лет Победы, ул.Энергетиков, Нагорная, Биотехнологии | 15.02 | 11:00-15:00 | Замена трансформатора 25 на 63 |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное, с.Карым | 17.02 | 14:00-17:00 | Регулировка РЗА,на СП, с откл. Р-20-16-3 |
| Л-8-7 «Майма» | Часть, с.Майма (Кировская, Заводская, Кедровая, Зеленая, Трактовая, Береговая, Советская, Алгаирская конец, Садовая, М-Алгайрсакая) | 18.02 | 09:00-13:00 | Реконструкция ВЛ, с октл. Р-8-7-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 18.02 | 13:00-17:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Таможня, с.В-Карагуж | 18.02 | 11:00-15:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№205-№230, с откл Р-14-6-4 |
| Л-29-10 «Юстик» | С.Красноярка | 19.02 | 11:00-15:00 | Валка угрожающих деревьев, с откл. Р-29-10-6 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 19.02 | 13:00-17:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Демьянова, Ул.Прибрежная, Ул.Тихая, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная, Ул.Ленина, Ул.Энергетиков. Ул.Сырзаводская.) | 19.02 | 09:00-10:00 | Демонтаж шлейфов в сторону оп№14 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина, Ул.Социалистическая, Ул.Октябрьская, Пер.Спортивный. | 19.02 | 09:00-10:00 | оп№144 демонтаж шлейфов в сторону оп№144 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина, Ул.Социалистическая, Ул.Октябрьская, Пер.Спортивный.. | 19.02 | 09:00-17:30 | замена оп№144/3, со снятием шлейфов на оп.144 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Часть с.Майма (Ул.Гидростроителей, Ул.Катунская,Ул.Рабочая, Ул.Механизаторов, Ул.Демьянова, Ул.Прибрежная, Ул.Тихая, Ул.Славянская, Ул.Молодежная, Ул.Олимпийская, Ул.Папардэ, Ул.Автомобилистов, Ул.Солнечная, Ул.Северная, Ул.Мира, Ул.Спортивная, Ул.Ленина, Ул.Энергетиков. Ул.Сырзаводская.) | 19.02 | 16:30-17:30 | монтаж шлейфов в сторону оп№14 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина, Ул.Социалистическая, Ул.Октябрьская, Пер.Спортивный. | 19.02 | 16:30-17:30 | оп№144 монтаж шлейфов в сторону оп№144 |
| Л-8-7 «Майма» | Луговая, Источная, Кировская, Заводская, Кедровая, Зеленая, Трактовая, Береговая, Советская, Алгаирская конец, Садовая, М-Алгайрсакая, Ленина начало (разъезд),Алтайская (взвоз), Трудовая начало, ул.Майская | 20.02 | 09:00-13:00 | Реконструкция ВЛС откл Р-14-15-6 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 20.02 | 13:00-17:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (ул.Подгорная, Новый Алгаир, Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 20.02 | 11:00-15:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№205-№230, с откл Р-14-6-4 |
| Л-1-23 «Алферово» | с. Алфёрово | 20.02 | 09:30-13:30 | Замена оп№335/1 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 21.02 | 11:00-15:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 21.02 | 13:00-17:00 | Замена оп№106 |
| Л-8-7 «Майма» | Часть, с.Майма (Кировская, Заводская, Кедровая, Зеленая, Трактовая, Береговая, Советская, Алгаирская конец, Садовая, М-Алгайрсакая) | 22.02 | 09:00-13:00 | Реконструкция ВЛ, с откл. Р-8-7-1 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (ул.Подгорная, Новый Алгаир, Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 22.02 | 11:00-15:00 | Реконструкция ВЛ, с откл Р-14-15-6 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Черемшанка, с.Усть-Уба | 22.02 | 13:00-17:00 | Реконструкция ВЛ-10.оп№1-№138, с откл Р-20-11-17 |