О плановых отключениях с 24 по 30 июня 2019 г. и с 17 по 23 июня дополнительно.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Майминский район |  |  |  |  |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 17.06 | 00:05-05:00 | Врезка новой ТП, с откл. Л-1-12, Р-1-12-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 24.06 | 09:00-18:00 | Ремонт Р -20-11-4. С отключением Р-20-11-3, включением СП-14-10-1 |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 24.06 | 09:00-18:00 | Монтаж, демонтаж СП 14-10-1, с откл. Р 14-10-2, откл Р-20-11-3 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 25.06 | 09:00-18:00 | Для БВР на СП 14-10-1. С отключением Р-20-11-3, включением СП-14-10-1 |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 25.06 | 09:00-18:00 | Монтаж, демонтаж СП 14-10-1, с откл. Р 14-10-2, откл Р-20-11-3 |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 26.06 | 09:00-18:00 | Монтаж, демонтаж СП 14-10-1, с откл. Р 14-10-2, откл Р-20-11-3 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 26.06 | 09:00-18:00 | Замена провода в пр оп№257-259, С отключением Р-20-11-3, включением СП-14-10-1 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 26.06 | 09:30-13:30 | Врезка в линию |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 27.06 | 10:00-17:00 | Монтаж, демонтаж СП 14-10-1, с откл. Р 14-10-2, откл Р-20-11-3 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 27.06 | 10:00-17:00 | Установка реклоузера, С отключением Р-20-11-3, включением СП-14-10-1 |