О плановых отключениях с 01 по 07 октября и с 24 по 30 сентября 2018 г. дополнительно

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 24.09 | 09:00-17:30 | Установка Р-20-16-2,на оп№74, с откл. Р-20-16-1 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 24.09-29.09 | 09:00-18:00 | Без отключения потребителей, использование генератора |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 02.10 | 10:00-17:30 | Замена оп№250 -№260 провода на СИП, с отключением СП-14-10-1,снятие шлейфов 249 |
| Л-14-24 «МРЗ» | Энергетиков (ОМОН, Изолятор), Зональная, Алтайская начало | 03.10 | 10:00-14:00 | Подвес провода 0,4кВ по ВЛ-10 ТП14-24-18 |