О плановых отключениях с  29 октября по 15 ноября 2018 г.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 29.10 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 30.10 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | Энегретиков (в сторону Карлушки), биотехнологии | 31.10 | 10:00-16:00 | Монтаж шлейфов на отпайку оп№37 Биотехнологии, с откл Р-14-7-2,с вкл. на РП№8. |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 31.10 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 01.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 02.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 02.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№278,Установка ПУ |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 02.11 | 09:00-17:30 | Установка ПУ |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (пер.Школьный, часть ул.Заводская, ул.Подгорная, ул.Зеленая, Новый Алгаир, Алгаирская начало, Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 02.11 | 09:00-17:30 | Л-14-15 Подкл ДГУ на ТП-14-15-11 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 02.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№278,Установка ПУ |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 02.11 | 09:00-17:30 | Установка ПУ |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (пер.Школьный, часть ул.Заводская, ул.Подгорная, ул.Зеленая, Новый Алгаир, Алгаирская начало, Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 02.11 | 09:00-17:30 | Л-14-15 Подкл ДГУ на ТП-14-15-11 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 02.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-14-16 «МЗЖБИ» | МЗЖБИ | 03.11 | 09:00-17:30 | Установка ПУ |
| Л-14-14 «ХПП» | Энергетиков (ОМОН, Изолятор), Зональная, Алтайская начало | 03.11 | 09:30-17:30 | Установка ПУ |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 05.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 06.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№1-№116.замена провода, со снятием шлейфов на оп№117 |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Карасук | 06.11 | 09:00-18:00 | Замена опор№306/1-№306/5, с откл СП-1-8-2 |
| Л-14-23 «СХТ» | с. Майма (ул.Энергетиков, ул.Нагорная, часть ул.Ленина конец, Б.Роща(ул.Стяжкина, Шульги, Климкина, Хохолкова)) | 06.11 | 09:00-17:00 | Установка ПУ |
| Л-14-21 «Кировская | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 12.11 | 08:00-09:00 | Разборка шлейфов на оп№144 |
| Л-14-21 «Кировская | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 12.11 | 17:00-18:00 | сборка шлейфов на оп№144 |
| Л-14-21 «Кировская | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 12.11 | 09:00-18:00 | Замена оп№144/2,№144/4, со снятием шлейфов на оп.144 |
| Л-14-21 «Кировская | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 13.11 | 08:00-09:00 | Разборка шлейфов на оп№144 |
| Л-14-21 «Кировская | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 13.11 | 17:00-18:00 | сборка шлейфов на оп№144 |
| Л-14-21 «Кировская | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 13.11 | 08:00-18:00 | Замена оп№144/2,№144/4, со снятием шлейфов на оп.144 |
| Л-19-4 «Нефтебаза» | Агросервис, нефтебаза, АЗС Салекс | 15.11 | 09:00-17:30 | Замена траверс оп№6,10,24,29,35, |
| Ктп 1-8-38,1-8-9 | Кызыл-Озёк. ул.Советская, Совхозная, Садоводство, пер. Луговой | 15.11 | 09:00-17:00 | Установка приборов учёта |