О плановых отключениях с 30 июля по 05 августа 2018г и с 23 по 29 июля дополнительно.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 27.07 | 10:00-17:00 | Замена опор, с откл СП 1-8-2 |
| Л-3-9 | часть с.Майма (ул.Трудовая) | 27.07 | 10:00-16:00 | Подключение отпайки 10 кВ |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 30.07 | 11:00-15:00 | Подкл ТП дорожное освещение, с откл. Р-20-4-9, Р-20-4-4 |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 30.07 |  | Замена оп№305,308,312,326,327,332,333, |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 31.07 | 10:00-17:00 | Замена оп.№305,308,312,326,327,332,333, |