|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое отключение электроэнергии с 23.09.2019. по 27.09.2019. (с **дополнениями**) | | | | | |
| Плановая | Л-14-25 п.Катунь | 23.09.2019 | 9:30:00 | 17:30:00 | Замена траверсы оп№38/13, |
| Неплановая | Л-1-8 Кызыл-Озек(Карасук) | 23.09.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | Зам.дер траверсы №207,20,9,236,251,278 |
| Неплановая | Л-20-16 Озерное(Карым) | 23.09.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | Зам.пр.на СИП 3х50 в пр №111/75-111/130 |
| Неплановая | Л-1-8 Кызыл-Озек(Карасук) | 24.09.2019 | 9:00:00 | 17:00:00 | Зам.дер траверсы №207,20,9,236,251, |
| Плановая | Л-20-11 Соузга | 25.09.2019 | 9:00:00 | 17:00:00 | Выправка опор №122-130, №170-200. |
| Неплановая | Л-20-16 Озерное(Карым) | 25.09.2019  25.09.2019 | 9:00:00  9:00:00 | 17:30:00  17:00:00 | Зам.пр.на СИП 3х50 в пр №111/75-111/130 |
| **Л-14-15 с. Майма (ж\м Алгаир1-2, Совхозная, Центральная, Ключевая, Березовая, Подгорная, Заводская, Целинная, Лесная, Партизанская, Зеленая, Кирова, Алтайская, пер.Почтовый, Школьный, Заводской, ) с. В-Карагуж.** |
| Плановая | Л-20-11 Соузга (до Черемшанки) | 26.09.2019 | 3:00:00 | 6:00:00 | Разборка шлейфов на оп№117 в |
| Плановая | Л-20-11 Соузга (от Черемшанки до Соузги) | 26.09.2019 | 9:00:00 | 17:00:00 | Выправка опор №26-29, №69-70,№112. |
| Плановая | Л-14-25 п.Катунь | 26.09.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | Установка уст. для наложения защит заземлен  Зам. дер. траверсы №207,20,9,236,251,130 |
| Плановая | Л-1-8 Кызыл-Озек | 26.09.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 |
| Плановая | **Л-14-6 с.Майма(казначейство, водозабор, завод ТБО, КПП ГИБДД, карьер «Дорожник») Подгорное, В-Карагуж** | 26.09.2019 | 9:00:00 | 17:00:00 |
| Плановая | **Л-14-21 Майма. (Березовая роща, Механизаторов, Строителей, Ленина, Мира, Трудовая, Юбилейная, Алтайская, Сырзаводская, Спортивный)** | 26.09.2019 | 9:00:00 | 17:00:00 |
| Плановая | Л-20-11 Соузга (до Черемшанки) | 27.09.2019 | 3:00:00 | 6:00:00 | Сборка шлейфов на оп№117 |
| Плановая | Л-20-16 Озерное(Карым) | 27.09.2019 | 9:00:00 | 16:30:00 | Зам.пр.на СИП 3х50 в пр №111/75-111/130 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Плановая | ТП-14-15-39 **с.Майма**  **Алтайская,Партизанская,Лесная** | 27.09.2019 | 9:00:00 | 16:30:00 | капитальный ремонт |
| Плановая | ТП-14-21-18 с.**Майма**  **Сырзаводская, Ленина** | 30.09.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | капитальный ремонт |