|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Линия\КТП (Населенный пункт\улица)** | **Причина** | **Дата откл** | **Вемя откл** | **Время вкл** |
| **Л-14-7** Майма: ул Катунская, Гидростроителей,Строителей, Папардэ, Молодежная, Механизаторов | Установка реклоузера | 29.08.2019 | 10:00 | 16:00 |
| **ТП-1-12-2** | Капитальный ремонт КТП -10/04кВ | 29.08.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-20-16** с.Карым | Зам. дерев. 111/75-111/30 | 29.08.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-8-7** Майма: Советская, Заводская, Береговая, пер Береговой, Почтовый, Детсадовский, Комсомольский, Кедровый, ул Пионерская, Алгаирская, Малоалгаирская, пер Трансформаторный | Установка реклоузера | 30.08.2019 | 9:00 | 16:30 |
| **Л-14-23** Майма: ул Нагорная, Ленина | Установка реклоузера | 31.08.2019 | 10:00 | 17:00 |
| **Л-1-12** Бирюля, Филиал, Сайдыс, Урлу Аспак | Зам.дер.оп.с жб ст на 2ст-жб оп№547, | 04.09.2019 | 9:00 | 17:30 |
| Л-20-16 Карым | Зам. дерев. 111/75-111/30 | 04.09.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-1-12 12** Бирюля, Филиал, Сайдыс, Урлу Аспак | зам.дер.оп. с жб ст-жб оп№547,549. | 05.09.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-20-16** с.Карым | зам.дерев.оп№111/75-111/30 | 05.09.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-14-10** население откл не будет | Замена оп.№13, №18 | 05.09.2019 | 10:00 | 17:00 |
| **Л-14-10** население откл не будет | Демонтаж шлейфов на оп.39 | 05.09.2019 | 3:00 | 6:00 |
| **Л-1-12** Бирюля, Филиал, Сайдыс, Урлу Аспак | зам.дер.оп. с жб ст-жб оп№547,549. | 06.09.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-20-16**  с.Карым | зам.дерев.оп№111/75-111/30 | 06.09.2019 | 9:00 | 17:30 |
| **Л-20-16 с.** Озерное, Карым |  Врезка ТП 20-16-9 | 06.09.2019 | 10:00 | 16:00 |
| **Л-14-10** Соузга Население не будет откл. | Замена оп.№13, №18 | 06.09.2019 | 10:00 | 17:00 |